## bgde (2)
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | REGISTRO FOTOGRAFICO
1 | MESA GABER CUADRADA 80X80 TAPA BASE CENTRAL COLOR GRIS | 12 | BUENO
2 | SILLAS GABER IMPORTADA MAYA CONCHA PLASTICA EXTERIORES 4 PATAS COLOR AZUL | 48 | BUENO
3 | ESTUFA CON HORNO – ESPECIAL 6 FOGONES | 1
4 | EXTRACTOR CENTRIFUGO BSC 150 CON CAMPANA EXTRACTORA Y DUCTOS | 1 | REGULAR
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | REGISTRO FOTOGRAFICO
5 | AIRE ACONDICIONADO FANCOIL PISO TECHO 36KBTU COMFORT FRESH REF.DFZ-36 MODELO U36C2DB3 | 1
7 | MESA AI 2000X700X850 SALPI ENTRE POZUELO IZQ. (2 SUMIDEROS, 4 PATAS) | 1
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | REGISTRO FOTOGRAFICO
8 | MESA AI 2000X700X850hmm ENTREPAÑO, SALPICADERO, EN ACERO INOXIDABLE | 1
9 | PLANCHA 900 RANURADA-RECTIFI CADA BASE ADICIONAL REF.12401047 | 1
10 | BASE ANAFE GN900 818X912X620hmm COMPLETO MODULO (BASE PLANCHA) | 1
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | REGISTRO FOTOGRAFICO
11 | AUTOSERVICIO CALIENTE AI 1600X850X850HM REF.09410786 | 2
12 | CONGELADOR Y REFRI LRF-1382PC VEAL (MIXTO) REF.01401023 | 1
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | REGISTRO FOTOGRAFICO
13 | MESA PEQUEÑA EN ACERO INOXIDABLE | 3
TOTAL

## mamonal (2)
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
2 | MESA EN ACERO CON ENTREPAÑO (SIN RODAMIENTOS) | 1 | REGULAR
3 | EXTINTOR CONTRA INCENDIO P.Q.S. | 1 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
6 | CARRO TRANSPORTADOR DE BULTOS | 1 | REGULAR
7 | SUMIDERO LAVA OLLAS INDUSTRIALES | 1 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
8 | MESA PLANA CON SUMIDERO Y GAVETA | 1 | REGULAR
9 | LAVAMANOS SENCILLO DE PARED | 1 | BUENO
10 | MESA PLANA CON SUMIDERO | 1 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
11 | LAVAMANOS SENCILLO DE PARED | 1 | BUENO | CARNICERIA
13 | MESA PLANA MOVIL | 1 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
14 | MESA PLANA CON SUMIDERO | 1 | REGULAR
15 | MARMITA A GAS 40GL. AUTOGENERADOR VAPOR | 1 | F/S
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
18 | ESTUFA BAJA | 1 | REGULAR
19 | ESTUFA DE 2 PILOTOS | 1 | REGULAR
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
20 | EXTRACTOR CENTRÍFUGO CON CAMPANA EXTRACT, DUCTOS, 3 LAMPARAS TORTUGA | 1
21 | MOSTRADOR AUTOSERVICIO FRIO CON CUBIERTERO Y BANDEJEROS | 1 | REGULAR
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
23 | MESA TREN LAVADO (CUBIERTA MAMPOSTRERIA RECIBO LOZA SUCIA CON SUMIDEROS Y SHUTT) | 1 | REGULAR | ZONA LAVADO
24 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOZA | 1 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
26 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE PARED 12000 BTU MOD KF(R)-35GW/T1 STARLIGHT | 2 | F/S
27 | SARTEN BASCULANTE | 1 | F/S
28 | AIRE TIPO CASETTE | 3 | BUENO | VIP
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
29 | EQUIPO DE SONIDO SONY GRX-70 SERIE 4401416 | 1 | REGULAR
30 | TELEVISOR DE PLASMA 42" LCD RESOLUCION 1920*1080 MOD LCD42D62U SHARP AQUOS SERIAL 702890114 | 1 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
34 | SILLAS DE MADERA TAPIZADAS | 28 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
35 | MESAS DE MADERA CON BASE METÁLICA | 7 | BUENO
37 | SILLAS DE BARRA EN MADERA | 4 | REGULAR
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
40 | LÁMPARAS DE TECHO CINCO BOMBILLOS | 3 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
41 | LÁMPARAS DE PARED 01 BOMBILLO | 4 | BUENO
42 | SAMOVARES RECTANGULARES | 4 | REGULAR
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
44 | ACOMETIDA DE GAS PROPANO CON LA POTENCIA REQUERIDA PARA LOS EQUIPOS | 1 | BUENO
46 | COCINA O ESTUFA INDUSTRIAL SIN HORNO DE 6 QUEMADORES GRANDES, ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON PARRILLAS EN HIERRO MEDIDAS 1,35Mx0,90Mx0,86M MARCA GUINOVART | 1 | REGULAR
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
50 | MESA DE TRABAJO LINEA MODULAR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DIMENSION 1,5Mx0,69Mx0,87M | 2 | BUENO
51 | ESTANTERIA DE 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DIMENSION 1,4Mx0,4Mx1,8M | 2 | BUENO
ITEM | DESCRIPCION | CANT. | ESTADO | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRAFICO
52 | MESA DE TRABAJO CON REPISA LINEA MODULAR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DIMENSION 1,5Mx0,69Mx1,54M | 1 | REGULAR | COCINA