## Listado 1
Código Material | Texto breve | Unidad de Medida | Precio Unitario sin IVA
120001127 | ACEITE PARA BOMBA DE VACIO PN 90128-4 | GLN
130000036 | ACEITE PARA BOMBA DE VACIO X 3785CC FRIN | GLN
180007400 | ACUMULADOR DE LIQUIDO CR 105 5/8" | C/U
180004160 | ACUMULADOR 1.3/8"ODF R22/134A/410A/12/50 | C/U
180003032 | ACUMULADOR SUCCION 1.1/8" A-AS-6-139 | C/U
120013552 | ADAPTADOR 1/4 H X 3/8 M | C/U
120013556 | ADAPTADOR TAPON 1/2 PASO 1,5 CON ARANDE | C/U
130000000 | ARMAFLEX ADHESIVE 520?1.0 L | C/U
180000365 | BOBINA 110 V DE SOLENOIDE | C/U
180000367 | BOBINA SELENOIDE 018Z6260 DANFOSS 115V | C/U
180000369 | BOBINA SOLENOIDE 10W 220V REF. 018Z6264 | C/U
120001513 | BOQUILLA PARA SOLDAR CON GAS MAPP | C/U
120001701 | CAPACITOR DE MARCHA 5MFA 370V | C/U
120001703 | CAPACITOR MARCHA 70 MFD/440V US 70 MFD | C/U
120004669 | CINTA RUBATEX 1/8" | ROL
120008530 | CINTA RUBATEX 3/8" | C/U
120007932 | COMPRESOR T30 MOD:2475N7.5 INGERSOLL | C/U
180006893 | CONTACTOR DP40243 3P-40AMP/ 24V | C/U
180003296 | CONTROL TEMPERATURA MT512RI CONSERVACION | C/U
180003295 | CONTROL TEMPERATURA TC900RI CONGELACION | C/U
180000552 | ELIMINADOR DE VIBRACION 1.3/8" | C/U
120003703 | ELIMINADOR DE VIBRACION EN COBRE 5/8" | C/U
180000555 | ELIMINADOR DE VIBRACION EN COBRE 7/8" | C/U
180006530 | FILTRO ACEITE A-33 | C/U
180006526 | FILTRO SECADOR 1/2" ROSCAR DML164 | C/U
180000598 | FILTRO SECADOR 3/8" X 3/8" ROSCADO | C/U
180006531 | FILTRO SECADOR APK-305 | C/U
180006529 | FILTRO SECADOR CSR4811 SERIE 10/13 | C/U
180000600 | FILTRO SECADOR DE PIEDRA REF. D-48 ALCO | C/U
180000601 | FILTRO SECADOR DE PIEDRA REF. SD-48 ALCO | C/U
180000604 | FILTRO SECADOR REF. RPE-48BD | C/U
120009414 | GAS 134A X 30LBS | C/U
120002060 | GAS AZ-50 (R-507) 11,3 KGS | C/U
130000364 | GAS REFRIGERANTE 410A | C/U
180000897 | JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERACION COMPLETO | C/U
120006399 | MANOMETRO 0 A 6 PSI CARATULA DE 4" CONEC | C/U
180007556 | MANOMETRO 0-200PSI/CARA 2" ROS 3/8" NPT | C/U
120005289 | MIRILLA DE VIDRIO 1/2 LONG 0,93 MTS | C/U
120000220 | MIRILLA EN COBRE 5/8" X 5/8" SOLDABLE | C/U
180001790 | ORIFICIO # 3 EN ALUMINIO | C/U
180005934 | ORIFICIO VALV- EXPAN.TEN 2 #4 DANFOOSS | C/U
120000516 | ORIFICIO VALVULA EXPANCION TIPO T2 NUM 0 | C/U
180007360 | PRESOSTATO BAJA PS1-X3K | C/U
180007361 | PRESOSTATO BAJA PS1-Y5K | C/U
180002305 | PRESOSTATO DUAL KP15 DANFOSS | C/U
120006412 | RACOR TUERCA 3/8 FLARE INT CUELLO CORTO | C/U
190000056 | RECUPERADOR REFRIGERANTE 1HP R410/134/22 | C/U
110005342 | REDUCCION BUCHIN 3/4 X 1/2 | C/U
120004851 | REDUCCION CONCENTRICA TIPO K 1/2 X 3/8 C | C/U
130000074 | REFRIGERANTE REF. 407 X 25 LIBRAS | C/U
130000075 | REFRIGERANTE ECOLOGICO R-404 | C/U
130000076 | REFRIGERANTE R-22 | C/U
130000077 | REFRIGERANTE REF. 141 B X 30LBS | C/U
130000098 | REFRIGERANTE REF. R-507 | C/U
120002429 | RUBATEX 1.3/8" X 1.80MTS | C/U
120002430 | RUBATEX 1.5/8" X 1.80MTS | C/U
120002431 | RUBATEX 1/2" X 1.80MTS | C/U
120002432 | RUBATEX 1/4" X 1.80MTS | C/U
120002435 | RUBATEX 3/4" X 1/2" X 2MTS | C/U
120002436 | RUBATEX 5/8" X 1.80MTS | C/U
120002437 | RUBATEX 7/8" X 1/2" X 1.80MTS | C/U
180007654 | SEPARADOR DE ACEITE 1-3/8" | C/U
180001797 | SEPARADOR DE ACEITE 7/8" | C/U
120002721 | TIRA RUBATEX DE 7/8 | C/U
180002270 | TRANSDUCER PRESION 5V 0.5-4.5VDC 300PSIG | C/U
120007215 | TUBERIA COBRE RIGIDO 7/8" TIPO K SOLDAR | C/U
120013553 | TUBO NIPLE 1/2X10 CM CON ROSCA NPT INOX | C/U
120004845 | TUERCA FLEER 1/4 BRONCE | C/U
180000835 | TUERCA FLARE EN BRONCE 1/4" | C/U
180001047 | TUERCA FLER BRONCE 1/2" | C/U
110002733 | VALVULA BRONCE REGULA PRESION 7/8" KVP22 | C/U
110004562 | VALVULA CHEQUE COBRE 5/8"RECTA SOLDAR | C/U
120003910 | VALVULA DE CORTE BRONCE 1.1/8" SOLDADA | C/U
120003211 | VALVULA DE CORTE BRONCE 1.3/8" SOLDADA | C/U
120003213 | VALVULA DE CORTE BRONCE 1/4" ROSCADA | C/U
110001698 | VALVULA EXPANSION REF. TES2R404 DANFOSS | C/U
110005291 | VALVULA GAS/507/404/25TR-ORIFICIO.CUERPO | C/U
120005737 | VALVULA GUSANILLO 1/4 | C/U
180005603 | VALVULA SOLENOIDE EVR25 REF:032F2208 NC | C/U
180007362 | VISOR LIQUIDO SOLDABLE 7/8" | C/U