## Compras G-TUB 2019-2020
ITEM | CODIGO SAP COTECMAR | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | TOTAL
|  |  | C/U | KIT | M
1 | 110001440 | TUBERIA A/C 1" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 5329.2 | 5329.2
2 | 110001444 | TUBERIA A/C 1.1/2" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 2460.4 | 2460.4
3 | 110001446 | TUBERIA A/C 1.1/4" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 2104.6 | 2104.6
4 | 110000808 | BRIDA SLIP ON2" 150 LBS A/C ASTM A105 RF | 2041 |  |  | 2041
5 | 110002060 | TUBERIA A/C 2.1/2" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 1873.6 | 1873.6
6 | 110000930 | CODO A/C 90º SCH40 2" PARA SOLDAR RL | 1807 |  |  | 1807
7 | 110002059 | TUBERIA A/C 2" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 1760.2 | 1760.2
8 | 110001461 | TUBERIA A/C 3/4" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 1671 | 1671
9 | 110000798 | BRIDA SLIPON1.1/2" 150LB A/C ASTMA105 RF | 1380 |  |  | 1380
10 | 110001460 | TUBERIA A/C 3" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 1238.2 | 1238.2
11 | 110002050 | BRIDA SLIPON 2.1/2" 150 LBS A/C ASTM | 1224 |  |  | 1224
12 | 110000933 | CODO A/C 90º SCH40 2.1/2" PARA SOLDAR RL | 1045 |  |  | 1045
13 | 110000924 | CODO A/C 90º SCH40 1.1/2" PARA SOLDAR RL | 1034 |  |  | 1034
14 | 110000796 | BRIDA SLIP ON1" 150 LBS A/C ASTM A105 RF | 993 |  |  | 993
15 | 110001448 | TUBERIA A/C 1/2" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 865.6 | 865.6
16 | 110001458 | TUBERIA A/C 2" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 772 | 772
17 | 110000813 | BRIDA SLIP ON3" 150 LBS A/C ASTM A105 RF | 634 |  |  | 634
18 | 110001441 | TUBERIA A/C 1" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 571.1 | 571.1
19 | 110000922 | CODO A/C 90º SCH40 1" PARA SOLDAR RL | 538 |  |  | 538
20 | 110000934 | CODO A/C 90º SCH40 3" PARA SOLDAR RL | 498 |  |  | 498
21 | 110001445 | TUBERIA A/C 1.1/2" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 474.2 | 474.2
22 | 120004653 | TAPON A/C HEMBRA 1.1/2" 300LBS ROSCADO | 409 |  |  | 409
23 | 110000927 | CODO A/C 90º SCH40 1/2" PARA SOLDAR RL | 384 |  |  | 384
24 | 110001528 | TUBERIA INOX 1.1/4" SCH40 SIN COSTURA |  |  | 372.8 | 372.8
25 | 110002022 | TUBERIA A/C 3" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 366.83 | 366.83
26 | 110002322 | BRIDA SLIP ON 1.1/2" 150 LBS A/C ASTM A | 361 |  |  | 361
27 | 110001526 | TUBERIA INOX 1.1/2" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 308.6 | 308.6
28 | 110000889 | CODO A/C 45º SCH40 2" PARA SOLDAR RL | 301 |  |  | 301
29 | 110000789 | BRIDA SLIP ON 1/2" 150LBS A/C ASTM A105 | 296 |  |  | 296
30 | 110002837 | TUBERIA A/C 1" SCH 160 SIN COSTURA |  |  | 295 | 295
31 | 110001464 | TUBERIA A/C 4" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 287 | 287
32 | 110002061 | TUBERIA A/C 4" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 262.4 | 262.4
33 | 180000543 | COUPLING A/C 1/2" X 3000 LBS | 257 |  |  | 257
34 | 110000891 | CODO A/C 45º SCH40 2.1/2" PARA SOLDAR RL | 243 |  |  | 243
35 | 110002203 | BRIDA SLIP ON 2" 150 LBS A/C ASTM A105 | 232 |  |  | 232
36 | 110000942 | CODO A/C 90º SCH80 2" PARA SOLDAR | 231 |  |  | 231
37 | 110001449 | TUBERIA A/C 1/2" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 216.6 | 216.6
38 | 110002195 | TUBERIA INOX 316L 2" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 203.4 | 203.4
39 | 110001469 | TUBERIA A/C 8" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 203.2 | 203.2
40 | 110001532 | TUBERIA INOX 304 1" SCH40 SIN COSTURA |  |  | 193.6 | 193.6
41 | 110000885 | CODO A/C 45º SCH40 1.1/2" PARA SOLDAR RL | 189 |  |  | 189
42 | 110002023 | TUBERIA A/C 3/4" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 183.8 | 183.8
43 | 110001443 | TUBERIA A/C 1.1/2" SCH 40 CON COSTURA |  |  | 174.2 | 174.2
44 | 110000800 | BRIDA SLIP ON1.1/2" 150 LBS INOX 316L RF | 169 |  |  | 169
45 | 110000926 | CODO A/C 90º SCH40 1.1/4" PARA SOLDAR RL | 168 |  |  | 168
46 | 110001534 | TUBERIA INOX 3041/2" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 164.4 | 164.4
47 | 120011669 | UNION SIMPLE AC 11/4" SW 3000 | 156 |  |  | 156
48 | 110002252 | BRIDA SLIP ON 2" 150LB INOX AISI 316L | 155 |  |  | 155
49 | 110001055 | CODO INOX 316L 90º SCH40 2" PARA SOLDAR | 143 |  |  | 143
50 | 110002020 | TUBERIA A/C 1.1/4" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 139.4 | 139.4
51 | 110001459 | TUBERIA A/C 2.1/2" SCH80 SIN COSTURA |  |  | 134.8 | 134.8
52 | 110001536 | TUBERIA INOX 304 3/4" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 128.4 | 128.4
53 | 110000945 | CODO A/C 90º SCH80 3" PARA SOLDAR | 124 |  |  | 124
54 | 110002062 | TUBERIA A/C 6" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 119.4 | 119.4
55 | 110000810 | BRIDA SLIP ON2" 150 LBS INOX AISI 316 | 119 |  |  | 119
56 | 110000947 | CODO A/C 90º SCH80 4" PARA SOLDAR | 118 |  |  | 118
57 | 110002052 | BRIDA SLIP ON 4" 150LB A/C ASTM A105 RF | 117 |  |  | 117
58 | 110002063 | TUBERIA INOX 316L 2" SCH 40 CON COSTURA |  |  | 116.2 | 116.2
59 | 110001036 | CODO INOX 304 90º SCH40 1.1/2" SOLDAR RL | 112 |  |  | 112
60 | 120010906 | UNION UNIVERSAL A/C 1/2" X 3000LBS S/W | 107 |  |  | 107
61 | 110006029 | CODO A/C 90º SCH40 2.1/2" PARA SOLDAR RC | 106 |  |  | 106
62 | 110000276 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 2X1.1/2" SCH40 | 106 |  |  | 106
63 | 110002927 | UNION UNIVERSAL A/C S.W. DE 1` X 3000 LB | 105 |  |  | 105
64 | 110000883 | CODO A/C 45º SCH40 1" PARA SOLDAR RL | 104 |  |  | 104
65 | 110000812 | BRIDA SLIP ON2.1/2" 150LBS INOX AISI 304 | 102 |  |  | 102
66 | 110006501 | NIPLE A/C SCH 80 DE 3/4`` X 4`` LONG 6,0 | 101 |  |  | 101
67 | 110006500 | NIPLE A/C SCH 80 DE 1/2`` X 4`` LONG | 100 |  |  | 100
68 | 110002223 | BRIDA SLIP ON 2" 150 LBS INOX AISI 304 | 92 |  |  | 92
69 | 110002202 | CODO A/C 90º SCH40 3/4" PARA SOLDAR RL | 91 |  |  | 91
70 | 180013372 | COUPLING A/INOX 316L 1/4 NPT X3000LBS BO | 90 |  |  | 90
71 | 110001542 | TUBERIA INOX 316L 1" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 89.8 | 89.8
72 | 110002426 | CODO A/C 90º SCH80 1" PARA SOLDAR RL | 88 |  |  | 88
73 | 120017234 | UNION AC 3000# A105 NPT 3/4" BOT | 88 |  |  | 88
74 | 110000918 | CODO A/C 90º 3000LBS 1/2" SOCKET WELD | 87 |  |  | 87
75 | 110000781 | BRIDA LOCA 2" A/C ASTM A105 | 85 |  |  | 85
76 | 110000946 | CODO A/C 90º SCH80 3" PARA SOLDAR RL | 85 |  |  | 85
77 | 110002220 | BRIDA SLIP ON 6" 150 LBS A/C ASTM A105 | 84 |  |  | 84
78 | 110002056 | CODO A/C 90º SCH80 1.1/2" PARA SOLDAR | 84 |  |  | 84
79 | 110000886 | CODO A/C 45º SCH40 1.1/4" PARA SOLDAR | 78 |  |  | 78
80 | 110002441 | CODO A/C 90º 3000LBS 1" SOCKET WELD | 78 |  |  | 78
81 | 110000925 | CODO A/C 90º SCH40 1.1/4" PARA SOLDAR | 78 |  |  | 78
82 | 110001453 | TUBERIA A/C 10" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 77.8 | 77.8
83 | 180001179 | COUPLING A/C 3/4" X 3000 LBS | 77 |  |  | 77
84 | 110002778 | CODO INOX 304 90º SCH40 2" SOLDAR | 75 |  |  | 75
85 | 120017233 | UNION AC 3000# A105 NPT 1" BOT | 75 |  |  | 75
86 | 120006829 | TEE 1.1/2" A/C SCH 40 PARA SOLDAR | 74 |  |  | 74
87 | 110001470 | TUBERIA A/C 4" SCH 120 SIN COSTURA |  |  | 71.2 | 71.2
88 | 110006296 | CODO 90º AC 3000# A105 SW 2" BOT | 71 |  |  | 71
89 | 110000887 | CODO A/C 45º SCH40 1/2" PARA SOLDAR | 68 |  |  | 68
90 | 110006027 | CODO A/C 90º SCH40 1.1/2" PARA SOLDAR RC | 68 |  |  | 68
91 | 110000822 | BRIDA SLIP ON8" 150 LBS A/C ASTM A105 RF | 66 |  |  | 66
92 | 110003700 | TUBING INOX 1/4" 0.49 |  |  | 66 | 66
93 | 110001466 | TUBERIA A/C 5" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 65.6 | 65.6
94 | 110001457 | TUBERIA A/C 2" SCH 40 CON COSTURA |  |  | 63.8 | 63.8
95 | 110000816 | BRIDA SLIP ON3/4" 150 LBS A/C ASTM A105 | 62 |  |  | 62
96 | 110001038 | CODO INOX 304 90º SCH40 3/4" PARA SOLDAR | 62 |  |  | 62
97 | 120017777 | UNION SS316 3000 NPT 3/8 | 62 |  |  | 62
98 | 110000289 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 4X2.1/2" SCH40 | 61 |  |  | 61
99 | 110002838 | TUBERIA A/C 3/4" SCH 160 SIN COSTURA |  |  | 59.36 | 59.36
100 | 110001681 | VALVULA BRONCE 1/2" FNPT | 59 |  |  | 59
101 | 110000892 | CODO A/C 45º SCH40 3" PARA SOLDAR RL | 58 |  |  | 58
102 | 110007470 | FLANCHE A/C LAP JOINT DE 1`X 150 | 57 |  |  | 57
103 | 110006031 | CODO A/C 90° SCH40 3" PARA SOLDAR RC | 55 |  |  | 55
104 | 110002030 | UNION UNIVERSAL A/C 1/2" 3000LBS | 55 |  |  | 55
105 | 110006030 | CODO A/C 90º SCH40 2" PARA SOLDAR RC | 54 |  |  | 54
106 | 110001051 | CODO INOX 316L 90° 2" SCH 10 SOLDAR RL | 54 |  |  | 54
107 | 110001618 | UNION SIMPLE A/C 1/2" 150LBS PARA ROSCAR | 54 |  |  | 54
108 | 120006950 | VALVULA CIERRE RAPIDO INOX 1/2" NPT | 54 |  |  | 54
109 | 110006384 | VALVULA DE BOLA SS316 A182 NPT 3/8" | 54 |  |  | 54
110 | 110001467 | TUBERIA A/C 6" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 53.8 | 53.8
111 | 110001530 | TUBERIA INOX 304 2.1/2" SCH 40 S/COSTURA |  |  | 53 | 53
112 | 110000282 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 2.1/2X2" SCH40 | 52 |  |  | 52
113 | 120017231 | UNION AC 3000# A105 NPT 1.1/2" MEG | 52 |  |  | 52
114 | 110000803 | BRIDA SLIP ON1.1/4" 150 LBS A/C RF | 51 |  |  | 51
115 | 110000893 | CODO A/C 45º SCH40 3/4" PARA SOLDAR | 51 |  |  | 51
116 | 110000919 | CODO A/C 90º 3000LBS 3/4" SOCKET WELD | 50 |  |  | 50
117 | 110001616 | UNION SIMPLE A/C 1.1/2" SCH80 SOLDAR | 50 |  |  | 50
118 | 110002038 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1.1/4" 150 LB INOX | 49 |  |  | 49
119 | 110002370 | BRIDA SLIP ON 1.1/4" 150 LBS INOX 316L | 48 |  |  | 48
120 | 110001653 | UNION UNIVERSAL A/C 1/2" 150LBS ROSCAR | 47 |  |  | 47
121 | 110001472 | TUBERIA A/C 8" SCH10 SIN COSTURA |  |  | 46.4 | 46.4
122 | 110001539 | TUBERIA INOX 304L SCH 10 2" SIN COSTURA |  |  | 46.4 | 46.4
123 | 110000269 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 1.1/2X1" SCH40 | 46 |  |  | 46
124 | 110005982 | BRIDA SLIP ON 2" ANSI 150LBS A/C SOLDAR | 45 |  |  | 45
125 | 110002365 | CODO GALVANIZADO 90º 1/2" PARA ROSCAR | 45 |  |  | 45
126 | 120005322 | BALL VALVE FULL BORE 1" THREADED | 44 |  |  | 44
127 | 110000950 | CODO A/C 90º SCH80 6" PARA SOLDAR | 44 |  |  | 44
128 | 180012001 | COUPLING A/INOX 316L 1/2" NPT X3000LBS | 44 |  |  | 44
129 | 110001323 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 3" X 2" SCH40 | 43 |  |  | 43
130 | 110001442 | TUBERIA A/C 1.1/2" SCH 160 SIN COSTURA |  |  | 42.2 | 42.2
131 | 120003103 | TUBERIA PRESION PVC 1.1/2" |  |  | 42 | 42
132 | 120005358 | BALL VALVE 1/2" THREADED | 41 |  |  | 41
133 | 110000521 | UNION SIMPLE A/C 1/2" 3000LBS SOCKET WEL | 41 |  |  | 41
134 | 110006438 | CODO 90º AC S40 A234 WPB BW 2" LDA | 40 |  |  | 40
135 | 110005222 | CODO INOX 304 90°SCH 40 1" SOLDAR | 40 |  |  | 40
136 | 110002040 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2" 150 LBS INOX | 40 |  |  | 40
137 | 110000936 | CODO A/C 90º SCH40 4" PARA SOLDAR RL | 37 |  |  | 37
138 | 110000944 | CODO A/C 90º SCH80 2.1/2" PARA SOLDAR RL | 36 |  |  | 36
139 | 110001325 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 4" X 3" SCH40 | 36 |  |  | 36
140 | 110002186 | TUBERIA SANITARIA PVC 4" |  |  | 36 | 36
141 | 120017780 | UNION AC 3000 NPT 1/2 | 36 |  |  | 36
142 | 110001456 | TUBERIA A/C 2" SCH 160 SIN COSTURA |  |  | 35.8 | 35.8
143 | 110001547 | TUBERIA INOX 316L 1.1/4" SCH40 COSTURA |  |  | 34.8 | 34.8
144 | 110000763 | BRIDA CUELLO1.1/2" 150 LBS A/C ASTM A105 | 34 |  |  | 34
145 | 110001042 | CODO INOX 316 90º 150LBS 1" PARA ROSCAR | 34 |  |  | 34
146 | 180013373 | COUPLING A/CARBON 1` X3000LBS S.W. | 34 |  |  | 34
147 | 120016020 | TEE GALVANIZADA 1/2" PARA ROSCAR | 34 |  |  | 34
148 | 120019024 | UNION UNIVERSAL 3/4 INOX SW 304L 3000 | 34 |  |  | 34
149 | 110002460 | VALVULA BOLA 2" A/I 2PZAS ROSC. 316 VALV | 34 |  |  | 34
150 | 110002053 | CODO A/C 45º SCH80 3" PARA SOLDAR | 33 |  |  | 33
151 | 110000923 | CODO A/C 90º SCH40 1.1/2" PARA SOLDAR | 33 |  |  | 33
152 | 110002233 | CODO A/C 90º SCH80 1.1/2" PARA SOLDAR RL | 33 |  |  | 33
153 | 110000266 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 1X1/2" SCH40 | 33 |  |  | 33
154 | 180000544 | COUPLING A/C 1/2" X 300LBS | 32 |  |  | 32
155 | 120002576 | TE A/C 1" SCH40 PARA SOLDAR | 32 |  |  | 32
156 | 120017232 | UNION AC 3000# A105 NPT 1.1/4" BOT | 32 |  |  | 32
157 | 120007320 | BRIDA SLIP ON 1" INOX 316L 150LBS | 31 |  |  | 31
158 | 110001037 | CODO INOX 304 90º SCH40 2.1/2" SOLDAR RL | 31 |  |  | 31
159 | 110002266 | CODO INOX 316L 90º SCH40 3/4" SOLDAR | 30 |  |  | 30
160 | 110001462 | TUBERIA A/C 3/8" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 30 | 30
161 | 110001492 | TUBERIA COBRE RIGIDO1/2" TIPO K SOLDAR |  |  | 30 | 30
162 | 120007167 | UNION SIMPLE 3/4" INOX 304 NPT | 30 |  |  | 30
163 | 110001624 | UNION SIMPLE A/C 3/4" 150LBS PARA ROSCAR | 30 |  |  | 30
164 | 110002254 | UNION SIMPLE A/C 3/4" 3000LBS SOCKET WEL | 30 |  |  | 30
165 | 120017778 | UNION SS316 3000 NPT 1/2 | 30 |  |  | 30
166 | 110002066 | VALVULA CIERRE RAPIDO 3/4" 1000 LBS INOX | 30 |  |  | 30
167 | 110001985 | CODO INOX 316L 45º SCH40 1.1/2" SOLDAR | 29 |  |  | 29
168 | 110005860 | TUBERIA INOX 304L 1" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 29 | 29
169 | 110006292 | CODO 90 AC SW 1 1/2 | 28 |  |  | 28
170 | 110004106 | VALVULA BOLA INOX 1/2" X 1000LB NPT T304 | 28 |  |  | 28
171 | 120006912 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1" NPT INOX | 28 |  |  | 28
172 | 110002247 | UNION UNIVERSAL A/C 1.1/2" 300LBS ROSCAR | 27 |  |  | 27
173 | 110001050 | CODO INOX 316L 90° 1.1/2" SCH 10 SOLDAR | 26 |  |  | 26
174 | 110000273 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 1.1/4X1" SCH40 | 26 |  |  | 26
175 | 120009927 | ACOPLE INOX 1/4" OD X 1/4" OD | 25 |  |  | 25
176 | 120005415 | BALL VALVE 1.1/2" THREADED FNPT | 25 |  |  | 25
177 | 110001982 | CODO A/C 90º SCH40 3/4" PARA SOLDAR | 25 |  |  | 25
178 | 110000285 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 3X2.1/2" SCH40 | 25 |  |  | 25
179 | 110000818 | BRIDA SLIP ON5" 150 LBS A/C ASTM A105 RF | 24 |  |  | 24
180 | 110000916 | CODO A/C 90º 3000LBS 1" SOCKET WELD | 24 |  |  | 24
181 | 110001980 | CODO A/C 90º 300LBS 1" PARA ROSCAR | 24 |  |  | 24
182 | 110000940 | CODO A/C 90º SCH40 8" PARA SOLDAR RL | 24 |  |  | 24
183 | 110002822 | CODO INOX 316L 1 .1/4" 90° | 24 |  |  | 24
184 | 110001057 | CODO INOX 316L90º SCH40 1" PARA SOLDAR | 24 |  |  | 24
185 | 110001545 | TUBERIA INOX 316L 1" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 24 | 24
186 | 120007175 | TUBO PVC 1 1/2" |  |  | 24 | 24
187 | 120007176 | TUBO PVC 1" |  |  | 24 | 24
188 | 110006359 | UNION AC 3000# A105 SW 1/2" MEG | 24 |  |  | 24
189 | 110001651 | UNION UNIVERSAL A/C 1" 150LBS ROSCAR | 24 |  |  | 24
190 | 110000530 | UNION UNIVERSAL A/C 1.1/2" 150LBS PARA R | 24 |  |  | 24
191 | 110001468 | TUBERIA A/C 8" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 23.8 | 23.8
192 | 110001525 | TUBERIA INOX 1.1/2" SCH 10 SIN COSTURA |  |  | 23.2 | 23.2
193 | 110003021 | TUBERIA INOX 304 2" SCH40 SIN COSTURA |  |  | 23.2 | 23.2
194 | 110001535 | TUBERIA INOX 304 3/4" SCH 40 CON COSTURA |  |  | 23.2 | 23.2
195 | 110001544 | TUBERIA INOX 316L 3" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 23.2 | 23.2
196 | 110000280 | REDUCCION CONCENT A/C 2.1/2X1.1/2" SCH40 | 23 |  |  | 23
197 | 110001324 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 4" X 2" SCH40 | 23 |  |  | 23
198 | 120002559 | TAPON A/C HEMBRA 2" 150LBS ROSCADO | 23 |  |  | 23
199 | 110001399 | TAPON A/C MACHO 3/4" 150LBS ROSCADO | 23 |  |  | 23
200 | 120002587 | TE A/C 1/2" SCH40 PARA SOLDAR | 23 |  |  | 23
201 | 110006652 | CODO A/C 90º SCH40 1/2" PARA SOLDAR RC | 22 |  |  | 22
202 | 110000546 | UNION UNIVERSAL INOX 304L 1/2" 3000LBS | 22 |  |  | 22
203 | 110001053 | CODO INOX 316L 90º SCH40 1.1/2" SOLDAR | 21 |  |  | 21
204 | 110002969 | BRIDA PVC 1.1/2" LB150 | 20 |  |  | 20
205 | 110006484 | BRIDA PVC DE 2” | 20 |  |  | 20
206 | 110000815 | BRIDA SLIP ON3" 300 LBS A/C ASTM A105 RF | 20 |  |  | 20
207 | 110000937 | CODO A/C 90º SCH40 5" PARA SOLDAR | 20 |  |  | 20
208 | 110001052 | CODO INOX 316L 90º 150LBS 1" PARA ROSCAR | 20 |  |  | 20
209 | 110000244 | REDUCCION BUSHING A/C 1.1/2" X 1/2" 3000 | 20 |  |  | 20
210 | 110004989 | REDUCCION CONCEN A/C 3/4X1/2" 3000LB S.W | 20 |  |  | 20
211 | 110002015 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 4" X 3" SCH80 | 20 |  |  | 20
212 | 110003699 | TEE INOX 1/4" OD | 20 |  |  | 20
213 | 110001612 | UNION SIMPLE A/C 1" 3000LBS SOCKET WELD | 20 |  |  | 20
214 | 120018666 | UNION SIMPLE INOX 316 1/4" X 1/4" NPT | 20 |  |  | 20
215 | 110000532 | UNION UNIVERSAL A/C 1.1/4" 150LBS PARA R | 20 |  |  | 20
216 | 110001667 | UNION UNIVERSAL GALV 1/2" PARA ROSCAR | 20 |  |  | 20
217 | 110001670 | UNION UNIVERSAL GALV 3/4" PARA ROSCAR | 20 |  |  | 20
218 | 110004116 | VALVULA BOLA BRONCE CROMADO 1.1/2" NPT | 20 |  |  | 20
219 | 110005305 | CODO A/C 45º SCH80 1" PARA SOLDAR RL | 19 |  |  | 19
220 | 110000979 | CODO COBRE 90º 1/2" TIPO K SOLDAR RL | 19 |  |  | 19
221 | 110001068 | CODO PVC PRESION 90º SCH40 2" | 19 |  |  | 19
222 | 110001414 | TAPON INOX AISI 316L M 1/2" 150 LBS ROS | 19 |  |  | 19
223 | 120002590 | TE A/C 2" 150LBS PARA ROSCAR | 19 |  |  | 19
224 | 120007163 | TEE INOX 304 - 1/2" NPT | 19 |  |  | 19
225 | 120006689 | VALVULA COMPUERT 1.1/2 BRID A/C INT INOX | 19 |  |  | 19
226 | 110000809 | BRIDA SLIP ON2" 150 LBS INOX AISI 304 RF | 18 |  |  | 18
227 | 110000943 | CODO A/C 90º SCH80 2.1/2" PARA SOLDAR | 18 |  |  | 18
228 | 110001413 | TAPON INOX AISI 304 H 1" 150LBS ROSCADO | 18 |  |  | 18
229 | 110001417 | TE A/C 2" 3000LBS SOCKET WELD | 18 |  |  | 18
230 | 110006597 | TUBERIA A/C 18” SCH40 SIN COSTURA |  |  | 18 | 18
231 | 110005817 | TUBERIA INOX 316 1" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 18 | 18
232 | 110005012 | TUBERIA INOX 316 3/4"SCH40 SIN COSTURA |  |  | 18 | 18
233 | 110002278 | UNION SIMPLE A/C 1/2" 3000LBS ROSCAR | 18 |  |  | 18
234 | 120017425 | UNION SIMPLE A/INOX DE 1` T316L X 3000 L | 18 |  |  | 18
235 | 110000591 | VALVULA INOX CIERRE RAPIDO 1.1/2" 150LB | 18 |  |  | 18
236 | 110001465 | TUBERIA A/C 5" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 17.6 | 17.6
237 | 110006671 | TUBERIA INOX S/COST 316L 1.1/2` SCH80 |  |  | 17.4 | 17.4
238 | 110002232 | BRIDA SLIP ON 1.1/4" 150 LBS A/C ASTM A | 17 |  |  | 17
239 | 110000900 | CODO A/C 45º SCH80 1.1/2" PARA SOLDAR | 17 |  |  | 17
240 | 110000902 | CODO A/C 45º SCH80 2" PARA SOLDAR | 17 |  |  | 17
241 | 110000911 | CODO A/C 90º 150LBS 2" PARA ROSCAR | 17 |  |  | 17
242 | 110000951 | CODO A/C 90º SCH80 8" PARA SOLDAR | 17 |  |  | 17
243 | 110001416 | TE A/C 1" SCH80 PARA SOLDAR | 17 |  |  | 17
244 | 110002253 | UNION SIMPLE A/C 2" 3000LBS SOCKET WELD | 17 |  |  | 17
245 | 110001718 | VALVULA MARIPOSA 2" TIPO WAFER CLASE 150 | 17 |  |  | 17
246 | 110001031 | CODO INOX 304 90º 150LBS 1" PARA ROSCAR | 16 |  |  | 16
247 | 110001048 | CODO INOX 316L 45º SCH40 2.1/2" SOLDAR | 16 |  |  | 16
248 | 110005462 | CODO INOX.SCH40 11/4" X 90º 304L | 16 |  |  | 16
249 | 110002404 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 4X2.1/2" SCH80 | 16 |  |  | 16
250 | 120002564 | TAPON A/C MACHO 1/2" 150LBS ROSCADO | 16 |  |  | 16
251 | 120010907 | UNION UNIVERSAL A/C 3/4" X 3000LBS S/W | 16 |  |  | 16
252 | 110001655 | UNION UNIVERSAL A/C 2" 150LBS P/ROSCAR | 16 |  |  | 16
253 | 110000547 | UNION UNIVERSAL INOX 316L 1" 150LBS PARA | 16 |  |  | 16
254 | 110002737 | VALVULA COMPUERTA A/C 1.1/2" 150LBS BRID | 16 |  |  | 16
255 | 110006067 | CODO GAL ROSCADO 3/4 SCH 80 | 15 |  |  | 15
256 | 120009915 | CODO GALVANIZADO 45º 1/2" PARA ROSCAR | 15 |  |  | 15
257 | 110006065 | CODO GALVANIZADO 45º 3/4" PARA ROSCAR | 15 |  |  | 15
258 | 110000271 | REDUCCION CONCENTRI A/C 1.1/2X1/2" SCH40 | 15 |  |  | 15
259 | 120007164 | UNION UNIVERSAL DE 1/2" INOX 304 - NPT | 15 |  |  | 15
260 | 120010730 | VALVULA BOLA A/INOX 3/8" NPT | 15 |  |  | 15
261 | 110002036 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1" 150 LBS INOX316 | 15 |  |  | 15
262 | 110002051 | BRIDA SLIP ON 4" 150LB A/C ASTM A105 FF | 14 |  |  | 14
263 | 110000884 | CODO A/C 45º SCH40 1.1/2" PARA SOLDAR | 14 |  |  | 14
264 | 110001981 | CODO A/C 90º SCH40 1" PARA SOLDAR | 14 |  |  | 14
265 | 110006673 | CODO A/INOX DE 1-1/2` T316L X 3000 LBS S | 14 |  |  | 14
266 | 110007348 | CODO DE 3/8" A/C 90° SCH 80 | 14 |  |  | 14
267 | 110000270 | REDUCCION CONCENT A/C 1.1/2X1.1/4" SCH40 | 14 |  |  | 14
268 | 110006381 | REDUCCION COPA A/C 2 X 1` X 3000L S.W. | 14 |  |  | 14
269 | 110002029 | UNION SIMPLE A/C 2" 300LBS PARA ROSCAR | 14 |  |  | 14
270 | 110002348 | UNION SIMPLE A/C 3" 3000LBS SOCKET WELD | 14 |  |  | 14
271 | 120006914 | UNION SIMPLE A/C DE 1.1/2" ROSCADA | 14 |  |  | 14
272 | 110006066 | UNION SIMPLE GALV 1/2" PARA ROSCAR | 14 |  |  | 14
273 | 110002360 | UNION UNIVERSAL INOX 316L 3/4" 150LBS RO | 14 |  |  | 14
274 | 110002217 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2" 1000 LBS ACER | 14 |  |  | 14
275 | 110000795 | BRIDA SLIP ON INOX 304 1/2" 150 LBS RF | 13 |  |  | 13
276 | 110000882 | CODO A/C 45º SCH40 1" PARA SOLDAR | 13 |  |  | 13
277 | 110000921 | CODO A/C 90º 300LBS 1.1/2" PARA ROSCAR | 13 |  |  | 13
278 | 110000948 | CODO A/C 90º SCH80 5" PARA SOLDAR | 13 |  |  | 13
279 | 110002846 | CODO INOX 316 SHC40 90º 1. 1/4" SOLDAR | 13 |  |  | 13
280 | 180001180 | COUPLING A/C DE 1" X 300 LBS | 13 |  |  | 13
281 | 120002596 | TE A/C 3/4" SCH40 PARA SOLDAR | 13 |  |  | 13
282 | 110006062 | BRIDA SLIP ON 8" 150 LBS INOX AISI 304L | 12 |  |  | 12
283 | 110002358 | CODO A/C 90º 3000LBS 2.1/2" SOCKET WELD | 12 |  |  | 12
284 | 110002057 | CODO A/C 90º SCH80 2" PARA SOLDAR RL | 12 |  |  | 12
285 | 110006293 | CODO A/INOX 316L 3/8 NPT X3000LBS BOTH | 12 |  |  | 12
286 | 110006294 | CODO A/INOX DE 2` T316L X 3000 LBS SW 90 | 12 |  |  | 12
287 | 110001047 | CODO INOX 316L 45º SCH40 2" PARA SOLDAR | 12 |  |  | 12
288 | 120001836 | CONECTOR 1/4" OD X 1/8" NPT INOX TUBING | 12 |  |  | 12
289 | 180012206 | COUPLING A/INOX 316L 2` NPT X3000LBS BOT | 12 |  |  | 12
290 | 110006672 | FLANCHE SLIPON A/I DE 1-1/2`X 150 T.316L | 12 |  |  | 12
291 | 180011387 | PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE 3" | 12 |  |  | 12
292 | 110000279 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 2.1/2X1" SCH40 | 12 |  |  | 12
293 | 110000353 | REDUCCION CONCENTRICA INOX 3/4" X 1/2" S | 12 |  |  | 12
294 | 110002411 | TAPON A/C MACHO 1" 150LBS ROSCADO | 12 |  |  | 12
295 | 120015157 | TAPON INOX AISI304L H 2" 150 LBS ROSCADO | 12 |  |  | 12
296 | 120006989 | TEE A/C SCH 80 1.1/2" SOLDAR | 12 |  |  | 12
297 | 120006924 | TEE INOX 3/4" | 12 |  |  | 12
298 | 110001452 | TUBERIA A/C 10" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 12 | 12
299 | 110001552 | TUBERIA PRESION PVC 1" |  |  | 12 | 12
300 | 120003106 | TUBERIA PRESION PVC 2" |  |  | 12 | 12
301 | 120015155 | UNION SIMPLE INOX 304L 1" 150LBS ROSCAR | 12 |  |  | 12
302 | 110000533 | UNION UNIVERSAL A/C 2" 3000LB SOCKETWELD | 12 |  |  | 12
303 | 110000549 | UNION UNIVERSAL INOX 316L 1.1/4" 150LBS | 12 |  |  | 12
304 | 110002272 | VALVULA MARIPOSA 3" TIPO WAFER CLASE 150 | 12 |  |  | 12
305 | 110005013 | TUBERIA INOX 316 1.1/2"SCH40 SIN COSTURA |  |  | 11.8 | 11.8
306 | 110001546 | TUBERIA INOX 316L1.1/2" SCH 40 COSTURA |  |  | 11.8 | 11.8
307 | 110001527 | TUBERIA INOX 1.1/2" SCH40 SIN COSTURA |  |  | 11.6 | 11.6
308 | 110002707 | TUBERIA INOX 304L SCH 40 4" SIN COSTURA |  |  | 11.6 | 11.6
309 | 120005310 | BALL VALVE FULL BORE 1/2" | 11 |  |  | 11
310 | 110006653 | CODO INOX 316L 90º SCH10 1.1/4 SOLDAR RL | 11 |  |  | 11
311 | 110003045 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 2X1.1/2" SCH80 | 11 |  |  | 11
312 | 110003044 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 3X2" SCH80 | 11 |  |  | 11
313 | 110005524 | TAPON INOX AISI304L H 1.1/2" 150 LBS ROS | 11 |  |  | 11
314 | 120002579 | TE A/C 1.1/2" SCH40 PARA SOLDAR | 11 |  |  | 11
315 | 110004762 | VALVULA BOLA A/INOX 1/2" 150L FLG T.304 | 11 |  |  | 11
316 | 110002150 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2" 125LBS INOX | 11 |  |  | 11
317 | 110002239 | VALVULA COMPUERTA 1.1/2" 150 LBS BRONCE | 11 |  |  | 11
318 | 120007158 | VALVULAS BOLA 1" INOX - X 150LBS NPT | 11 |  |  | 11
319 | 120007157 | VALVULAS DE BOLA 1/2" INOX -X 150LBS NPT | 11 |  |  | 11
320 | 120005329 | BALL VALVE FULL BORE 1.1/2" | 10 |  |  | 10
321 | 110000807 | BRIDA SLIP ON2" 150 LBS A/C ASTM A105 FF | 10 |  |  | 10
322 | 110000839 | CHEQUE COMPUERTA 1" 125 LBS BRONCE ROS | 10 |  |  | 10
323 | 110000843 | CHEQUE COMPUERTA 1.1/2" 150 LBS A/C | 10 |  |  | 10
324 | 110006437 | CODO 45º AC S40 A234 WPB BW 2.1/2" LDA | 10 |  |  | 10
325 | 110006439 | CODO 90º AC S40 A234 WPB BW 1.1/2" LDA | 10 |  |  | 10
326 | 110000908 | CODO A/C 90° SCH 10 8" PARA SOLDAR RL | 10 |  |  | 10
327 | 110002243 | CODO A/C 90º 3000LBS 1.1/4" SOCKET WELD | 10 |  |  | 10
328 | 110001028 | CODO INOX 304 45º SCH40 1" PARA SOLDAR | 10 |  |  | 10
329 | 120008451 | COUPLING A/C 1" X6000 SOCKET WELD NPT | 10 |  |  | 10
330 | 120006459 | NIPLE A/C 1" X 6" SCH 40 | 10 |  |  | 10
331 | 120007168 | NIPLE INOX 304 3/4" X 3" LONG | 10 |  |  | 10
332 | 110003696 | REDUCCION BUSHING GAL 3/4" X 1/2" | 10 |  |  | 10
333 | 110000284 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 3X1.1/2" SCH40 | 10 |  |  | 10
334 | 120002561 | TAPON A/C HEMBRA 3/4" 150LBS ROSCADO | 10 |  |  | 10
335 | 120011648 | UNION A/CARBON 3/4 X 6000LBS NPT | 10 |  |  | 10
336 | 120017295 | UNION AC 3000# A105 NPT 2.1/2" BOT | 10 |  |  | 10
337 | 120017296 | UNION AC 3000# A105 SW 2" BOT | 10 |  |  | 10
338 | 120006910 | UNION SIMPLE 1" INOX 304L | 10 |  |  | 10
339 | 110000520 | UNION SIMPLE A/C 1.1/2" 3000LB SOCKETWEL | 10 |  |  | 10
340 | 120019329 | UNION UNIVERSAL DE 3/8" A/C SCH 40 | 10 |  |  | 10
341 | 120015219 | UNION UNIVERSAL INOX 316 1" ROSCADO | 10 |  |  | 10
342 | 110004703 | VALVULA BOLA INOX 304 1" X 150LBS FLG | 10 |  |  | 10
343 | 110002926 | VALVULA BOLA INOX 316 ROCA 1.1/2" | 10 |  |  | 10
344 | 110006498 | VALVULA DE BOLA INOX 1.1/4X1000LB NPT316 | 10 |  |  | 10
345 | 110001701 | VALVULA GLOBO 2" 150 LBS A/C BRIDADA | 10 |  |  | 10
346 | 120005337 | BALL VALVE FULL BORE 1" | 9 |  |  | 9
347 | 110000786 | BRIDA LOCA 6" A/C ASTM A105 | 9 |  |  | 9
348 | 110000932 | CODO A/C 90º SCH40 2.1/2" PARA SOLDAR | 9 |  |  | 9
349 | 120002592 | TE A/C 2" SCH80 PARA SOLDAR | 9 |  |  | 9
350 | 120008858 | TEE A/C 1" SCH 40 | 9 |  |  | 9
351 | 120017619 | TEE A/INOX DE 1/2` T316L X 3000 LBS SW | 9 |  |  | 9
352 | 120014515 | UNION A/I T.316 NPT DE 1` X 150 | 9 |  |  | 9
353 | 110002413 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2" 300 LBS ACERO I | 9 |  |  | 9
354 | 110001687 | VALVULA DE BOLA A/C DE 1" X 150 LBS | 9 |  |  | 9
355 | 110006043 | VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" ROSCADA NPT | 9 |  |  | 9
356 | 110000802 | BRIDA SLIP ON1.1/2" 300 LBS A/C RF | 8 |  |  | 8
357 | 110000814 | BRIDA SLIP ON3" 150 LBS INOX AISI 304 RF | 8 |  |  | 8
358 | 110002817 | CODO 90° INOX 316L 1.1/4 ROS SCH40 | 8 |  |  | 8
359 | 110000913 | CODO A/C 90º 150LBS 3/4" PARA ROSCAR | 8 |  |  | 8
360 | 110002720 | CODO A/C 90º SCH80 1/2" | 8 |  |  | 8
361 | 110000971 | CODO COBRE 90º 1.1/2" TIPO K SOLDAR RL | 8 |  |  | 8
362 | 180012000 | COUPLING A/INOX 316L 3/4" NPT X3000LBS | 8 |  |  | 8
363 | 120008284 | NIPLE INOX 1" X 8" LONG NPT | 8 |  |  | 8
364 | 120002248 | NIPLE INOX 304L 1/2" X 4" SCH40 ROSCAR | 8 |  |  | 8
365 | 110001328 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 6" X 4" SCH80 | 8 |  |  | 8
366 | 110000277 | REDUCCION CONCENTRICAA/INOX2X1.1/4"SCH40 | 8 |  |  | 8
367 | 110006383 | REDUCCION COPA A/C 2 X1.1/2`X 3000L S.W. | 8 |  |  | 8
368 | 120002618 | TE GALVANIZADA 1/2" PARA ROSCAR | 8 |  |  | 8
369 | 120016790 | TEE A/INOX DE 2` T316L X 3000 LBS SW | 8 |  |  | 8
370 | 120008863 | TEE INOX 1 " NPT | 8 |  |  | 8
371 | 120002652 | TEE INOX 316 1.1/4 SOLDAR | 8 |  |  | 8
372 | 110001619 | UNION SIMPLE A/C 1/2" SCH40 PARA SOLDAR | 8 |  |  | 8
373 | 110001678 | VALVULA BOLA A/C 1/2" X 1000 LBS NPT | 8 |  |  | 8
374 | 110002228 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1" 1000 LBS ACERO | 8 |  |  | 8
375 | 110002422 | VALVULA COMPUERTA 2.1/2" 150 LBS CUERPO | 8 |  |  | 8
376 | 110002289 | VALVULA MARIPOSA 4" 150LBS CUERPO HIERRO | 8 |  |  | 8
377 | 110001720 | VALVULA MARIPOSA 4" WAFER 150 ASTMA395 | 8 |  |  | 8
378 | 110000801 | BRIDA SLIP ON1.1/2" 150 LBS INOX RF | 7 |  |  | 7
379 | 110000804 | BRIDA SLIP ON1.1/4" 150 LBS INOX 304 RF | 7 |  |  | 7
380 | 180012851 | CAP AC S80 A234 WPB BW 8" SW | 7 |  |  | 7
381 | 110002979 | CODO A/C DIAMETRO DE 4" DE 45° SCH 80 | 7 |  |  | 7
382 | 110000894 | CODO A/C 45º SCH40 4" PARA SOLDAR RL | 7 |  |  | 7
383 | 110001978 | CODO A/C 90° SCH80 3/4" PARA SOLDAR RL | 7 |  |  | 7
384 | 110001983 | CODO A/C 90º SCH80 1.1/4" | 7 |  |  | 7
385 | 120006685 | CODO INOX 45° 304L 1.1/2" SCH40 | 7 |  |  | 7
386 | 180004841 | JUNTA EXPANSIVA SIMPL. 2" GAL/NEOP. | 7 |  |  | 7
387 | 120006909 | REDUCCION BUSHING 1"-1/2" INOX 304L | 7 |  |  | 7
388 | 110006655 | REDUCCION CON A/C 1 1/2" X 2 1/2" SCH40 | 7 |  |  | 7
389 | 120005371 | SILENT CHECK VALVE 2.1/2" CLASS 150 | 7 |  |  | 7
390 | 120002558 | TAPON A/C HEMBRA 1/2" 150LBS ROSCADO | 7 |  |  | 7
391 | 110002028 | UNION SIMPLE A/C 1" 300LBS PARA ROSCAR | 7 |  |  | 7
392 | 110003027 | UNION SIMPLE A/C 1/2" SCH80 ROSCA HEMBRA | 7 |  |  | 7
393 | 110000548 | UNION UNIVERSAL INOX 316L 1.1/2" 150LBS | 7 |  |  | 7
394 | 110000573 | VALVULA BOLA A/C 1.1/2 150LBS FLG MEMORY | 7 |  |  | 7
395 | 110002257 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2" 150 LBS A/C ROS | 7 |  |  | 7
396 | 110002041 | VALVULA CIERRE RAPIDO 2.1/2" 1000LB INOX | 7 |  |  | 7
397 | 110000617 | VALVULA DE COMPUERTA 1.1/2" 150 LBS BRON | 7 |  |  | 7
398 | 110006733 | TUBERIA A/C 2.1/2" SCH160 SIN COSTURA |  |  | 6.09 | 6.09
399 | 110002388 | BRIDA SLIP ON 3" 150 LBS INOX AISI 304 | 6 |  |  | 6
400 | 110000788 | BRIDA SLIP ON 1.1/4" 150LBS INOX 316L RF | 6 |  |  | 6
401 | 110000805 | BRIDA SLIP ON10" 150LBS A/C ASTM A105 RF | 6 |  |  | 6
402 | 180012701 | BUSHING AC NPT 1" X 1/2" BOT | 6 |  |  | 6
403 | 180012700 | BUSHING AC NPT 2" X 1" BOT | 6 |  |  | 6
404 | 180012852 | CAP AC S80 A234 WPB BW 6" ZIB | 6 |  |  | 6
405 | 110006110 | CODO A/C 1.1/2 45°S.W. X 6000LBS | 6 |  |  | 6
406 | 110001977 | CODO A/C 45º 150LBS 2" PARA ROSCAR | 6 |  |  | 6
407 | 110000906 | CODO A/C 45º SCH80 8" PARA SOLDAR | 6 |  |  | 6
408 | 110000928 | CODO A/C 90º SCH40 12" PARA SOLDAR | 6 |  |  | 6
409 | 110006032 | CODO A/C 90º SCH80 3" PARA SOLDAR RC | 6 |  |  | 6
410 | 110002929 | CODO A/INOX DE 1` T316L X 3000 LBS SW 90 | 6 |  |  | 6
411 | 110001035 | CODO INOX 304 90º 150LBS 3/4" ROSCAR | 6 |  |  | 6
412 | 110001039 | CODO INOX 304L 90º SCH40 1.1/4" SOLDAR | 6 |  |  | 6
413 | 110001044 | CODO INOX 316L 45° 1.1/2"SCH 10SOLDAR RL | 6 |  |  | 6
414 | 110001067 | CODO PVC PRESION 90º SCH40 1/2" | 6 |  |  | 6
415 | 110001072 | CODO PVC PRESION 90º SCH40 4" | 6 |  |  | 6
416 | 120008450 | COUPLING A/C 1 1/4 X3000 SOCKET WELD NPT | 6 |  |  | 6
417 | 110000254 | REDUCCION BUSHING INOX 304 1" X 3/4" 15 | 6 |  |  | 6
418 | 110006631 | REDUCCION CONC A234WPB 1" X 3/4" SCH80 | 6 |  |  | 6
419 | 110000281 | REDUCCION CONCENT A/C 2.1/2X1.1/4" SCH40 | 6 |  |  | 6
420 | 110001321 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 10" X 8" SCH40 | 6 |  |  | 6
421 | 110000283 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 2.1/2X2" SCH80 | 6 |  |  | 6
422 | 110000277 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 2X1.1/4" SCH40 | 6 |  |  | 6
423 | 110000286 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 3/4X1/2" SCH40 | 6 |  |  | 6
424 | 110001332 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 8" X 6" SCH40 | 6 |  |  | 6
425 | 120002556 | TAPON A/C HEMBRA 1" 300LBS ROSCADO | 6 |  |  | 6
426 | 120002594 | TE A/C 3" SCH80 PARA SOLDAR | 6 |  |  | 6
427 | 120006828 | TEE 2" A/C SCH 40 PARA SOLDAR | 6 |  |  | 6
428 | 120008457 | TEE A/C 1" X 6000 LBS SOCKET WELD | 6 |  |  | 6
429 | 120011609 | TEE A/CARBON 1/2` X3000LBS S.W. | 6 |  |  | 6
430 | 110001454 | TUBERIA A/C 12" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 6 | 6
431 | 110001455 | TUBERIA A/C 12" SCH 80 SIN COSTURA |  |  | 6 | 6
432 | 110006845 | TUBERIA A/C 6" SCH 120 SIN COSTURA |  |  | 6 | 6
433 | 110001524 | TUBERIA GALVANIZADA 3/4" CONDUIT | 6 |  |  | 6
434 | 110001540 | TUBERIA INOX 3162.1/2" SCH 40 COSTURA |  |  | 6 | 6
435 | 110006256 | TUBERIA INOX 316L SCH40 3/4 |  |  | 6 | 6
436 | 110006649 | UNION SS304L 3000# A182 NPT 1" BOT | 6 |  |  | 6
437 | 110002930 | UNIVERSAL A/INOX 304L 1.1/2 S.W.X3000LBS | 6 |  |  | 6
438 | 120006658 | VALVULA BOLA INOX 316 1/4 X 100L | 6 |  |  | 6
439 | 110000577 | VALVULA DE BOLA A/C DE 2" X 150 LBS FLG | 6 |  |  | 6
440 | 110006386 | VALVULA DE BOLA SS316 A182 NPT 1" | 6 |  |  | 6
441 | 110007347 | VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/8" SCH 40 | 6 |  |  | 6
442 | 180000843 | VALVULA TIPO BOLA 1/2" | 6 |  |  | 6
443 | 110001450 | TUBERIA A/C 1/4" SCH 40 SIN COSTURA |  |  | 5.8 | 5.8
444 | 110007353 | TUBERIA A/C 3/8 SCH 80 |  |  | 5.8 | 5.8
445 | 110001471 | TUBERIA A/C 6" SIN COSTURA SCH 10 |  |  | 5.8 | 5.8
446 | 110002191 | TUBERIA INOX 304 1/2" SCH 40 CON COSTUR |  |  | 5.8 | 5.8
447 | 110002194 | TUBERIA INOX 304 2" SCH 40 CON COSTURA |  |  | 5.8 | 5.8
448 | 110006662 | TUBERIA INOX 304L 1.1/4" SCH10 CON COST |  |  | 5.8 | 5.8
449 | 110001538 | TUBERIA INOX 304L SCH 10 4" SIN COSTURA |  |  | 5.8 | 5.8
450 | 110006734 | TUBERIA INOX 304L SCH 10 6" SIN COSTURA |  |  | 5.8 | 5.8
451 | 110002166 | TUBERIA INOX 316L 1.1/4" SCH40 CON COST |  |  | 5.8 | 5.8
452 | 110001543 | TUBERIA INOX 316L 3" SCH 40 CON COSTURA |  |  | 5.8 | 5.8
453 | 110006716 | TUBERIA INOX S/COSTURA 304L 3` SCH80 | 5.8 |  |  | 5.8
454 | 110000791 | BRIDA SLIP ON 3" 150 LBS INOX 316L RF | 5 |  |  | 5
455 | 110000819 | BRIDA SLIP ON6" 150 LBS A/C ASTM A105 RF | 5 |  |  | 5
456 | 180012850 | CAP AC S80 A234 WPB BW 4" ZIB | 5 |  |  | 5
457 | 110006502 | CODO A/INOX DE 1/2` T316L X 3000 LBS SW | 5 |  |  | 5
458 | 110000968 | CODO COBRE 90º 1" TIPO K PARA SOLDAR | 5 |  |  | 5
459 | 110001047 | CODO INOX 304 45º SCH40 2" PARA SOLDAR | 5 |  |  | 5
460 | 110001034 | CODO INOX 304 90º 150LBS 1/2" ROSCAR | 5 |  |  | 5
461 | 110002845 | CODO INOX 316 SHC40 45º 1.1/4" SOLDAR | 5 |  |  | 5
462 | 110001045 | CODO INOX 316L 45° 2" SCH 10 SOLDAR RL | 5 |  |  | 5
463 | 110002981 | REDUCCION A/C DE 1.1/2" X 1" SCH 80 | 5 |  |  | 5
464 | 110005525 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 1.1/4X1" SCH80 | 5 |  |  | 5
465 | 110000267 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 1X3/4" SCH40 | 5 |  |  | 5
466 | 120006453 | TAPON A/C MACHO 1.1/2" 150LBS ROSCADO | 5 |  |  | 5
467 | 120002630 | TE INOX 316L 1.1/2" SCH40 PARA SOLDAR | 5 |  |  | 5
468 | 120002631 | TE INOX 316L 3/4" SCH40 PARA SOLDAR | 5 |  |  | 5
469 | 110001611 | UNION SIMPLE A/C 1" 150LBS PARA ROSCAR | 5 |  |  | 5
470 | 120018581 | UNION UNIVE 1"INOX ROS-NPT HEM/SCH40 | 5 |  |  | 5
471 | 120018583 | UNION UNIVE 1.1/2"INOX ROS-NPT HEM/SCH40 | 5 |  |  | 5
472 | 120018582 | UNION UNIVE 1.1/4"INOX ROS-NPT HEM/SCH40 | 5 |  |  | 5
473 | 120018584 | UNION UNIVE 2" INOX ROS-NPT HEM/SCH44 | 5 |  |  | 5
474 | 120018580 | UNION UNIVE 3/4" INOX ROS-NPT HEM/SCH40 | 5 |  |  | 5
475 | 110002842 | UNION UNIVERSAL A/C 3/4" NPT X 3000LB | 5 |  |  | 5
476 | 110004708 | VALVULA BOLA INOX 1.1/2"X1000LB NPT T304 | 5 |  |  | 5
477 | 110001680 | VALVULA BOLA INOX FLG 1 1/2" X 150 LBS | 5 |  |  | 5
478 | 110006122 | VALVULA COMP 8 V/A | 5 |  |  | 5
479 | 110004725 | VALVULA COMP/BRONCE NPT 1" X 125LBS | 5 |  |  | 5
480 | 110001683 | VALVULA COMPUERTA 2" 150 LBS A/C BRIDADA | 5 |  |  | 5
481 | 110000615 | VALVULA DE COMPUERTA 1.1/2" 125 LBS BRON | 5 |  |  | 5
482 | 110005292 | VALVULA DE PIE 1 1/2" BRONCE FNPT | 5 |  |  | 5
483 | 120015072 | ADAPTADOR MACHO CPVC 2" SCH80 | 4 |  |  | 4
484 | 120005414 | BALL VALVE 1" THREADED FNPT | 4 |  |  | 4
485 | 110000782 | BRIDA LOCA 2.1/2" A/C ASTM A105 | 4 |  |  | 4
486 | 110002265 | BRIDA SLIP ON 4" 150 LBS INOX AISI 304 S | 4 |  |  | 4
487 | 120006680 | BRIDA SLIP ON INOX 304 1" 150LB | 4 |  |  | 4
488 | 110000806 | BRIDA SLIP ON12" 150LBS A/C ASTM A105 RF | 4 |  |  | 4
489 | 110005576 | CHEQUE COMPUERTA 1.1/2" 150 LBS BRONCE R | 4 |  |  | 4
490 | 110002868 | CODO 16" 90°ASTM-106 SCH 40 GRADO-B 16" | 4 |  |  | 4
491 | 110002334 | CODO 90º A/C 1.1/4 SHC 80 PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
492 | 110002058 | CODO A/C 45º SCH80 4" PARA SOLDAR RL | 4 |  |  | 4
493 | 110000905 | CODO A/C 45º SCH80 6" PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
494 | 110003956 | CODO A/C 90° 3" PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
495 | 110006028 | CODO A/C 90º SCH40 1.1/4" PARA SOLDAR RC | 4 |  |  | 4
496 | 110002054 | CODO A/C 90º SCH40 2" PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
497 | 110005198 | CODO A/I T.304 NPT DE 1` X 90 X 150 | 4 |  |  | 4
498 | 110002942 | CODO CPVC 90° 1.1/4" SCH 80 | 4 |  |  | 4
499 | 110001029 | CODO INOX 304 45º SCH40 2" SOLDAR RL | 4 |  |  | 4
500 | 110006088 | CODO INOX 304L 45º SCH40 2.1/2" SOLDAR | 4 |  |  | 4
501 | 110001054 | CODO INOX 316L 90º SCH40 1/2" SOLDAR | 4 |  |  | 4
502 | 120006686 | CODO INOX 90° 304L 1.1/2" SCH40 | 4 |  |  | 4
503 | 110001065 | CODO PVC PRESION 90º SCH40 1.1/2" | 4 |  |  | 4
504 | 120008452 | COUPLING A/C 1/2 X3000 SOCKET WELD NPT | 4 |  |  | 4
505 | 110006675 | FLANCHE A/C CIEGO 3` X 150LB | 4 |  |  | 4
506 | 110006585 | FLANCHE S-0 A/C 10 RF B16 5 150 | 4 |  |  | 4
507 | 110000102 | JUNTA DE EXPANSION 3" FLANCHADA, NEOPREN | 4 |  |  | 4
508 | 120008267 | KIT VALVULA PARA MIRILLA 1/2 EN BRONCE |  | 4 |  | 4
509 | 120017464 | NIPLE A/C 2" X 20 CMS SCH40 S/C | 4 |  |  | 4
510 | 110000186 | NIPLE ACERO GALVANIZADO 1.1/2" X 40MM RO | 4 |  |  | 4
511 | 110002355 | NIPLE ACERO GALVANIZADO 1/2" X 3" ROSCA | 4 |  |  | 4
512 | 120007473 | NIPLE INOX 2" X 8" SCH 40 | 4 |  |  | 4
513 | 120019432 | NIPLE INOX 304L 1/2" X 3" SCH-40 | 4 |  |  | 4
514 | 110006913 | REDUCCION BUSHING GALV 1/2"X1/4" 150LBS | 4 |  |  | 4
515 | 110006657 | REDUCCION CON INOX 304 2" X 1 1/2" SCH10 | 4 |  |  | 4
516 | 110002433 | REDUCCION CONCENTRICA INOX 1" X 3/4" SCH | 4 |  |  | 4
517 | 110005757 | REDUCCION CPVC 1.1/4” A 2” SCH 80 | 4 |  |  | 4
518 | 120005382 | SWING CHECK VALVE 2" | 4 |  |  | 4
519 | 120002575 | TE A/C 1" 3000LBS PARA ROSCAR | 4 |  |  | 4
520 | 120002580 | TE A/C 1.1/2" SCH80 PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
521 | 110002019 | TE A/C 1.1/4" SCH80 PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
522 | 120017229 | TE A/C S80 A234 WPB BW 8" ERN | 4 |  |  | 4
523 | 110002288 | TE INOX 304 1" SCH40 PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
524 | 120002625 | TE INOX 304 2" SCH40 PARA SOLDAR | 4 |  |  | 4
525 | 180012587 | TE SS304L 3000# A182 SW 1" BOT | 4 |  |  | 4
526 | 120011647 | TEE A/C SOCKET WELD 3/4" 3000LBS | 4 |  |  | 4
527 | 120017937 | TEE A/CARBON 1.1/4` X 3000LBS S.W. | 4 |  |  | 4
528 | 120015179 | TEE AC 4" SCH80 | 4 |  |  | 4
529 | 120018323 | TEE INOX 304 1.1/2" SCH 10 SOLDAR | 4 |  |  | 4
530 | 110006232 | TUBERIA AC SCH.40 GALV.1-1/2`NPT X 6MTS | 4 |  |  | 4
531 | 110006644 | TUBERIA INOX. 316/316L SCH40 1 1/4" | 4 |  |  | 4
532 | 110001617 | UNION SIMPLE A/C 1.1/4" 300LBS ROSCAR | 4 |  |  | 4
533 | 110006273 | UNION SIMPLE INOX 304l 2" 3000LBS ROSCAR | 4 |  |  | 4
534 | 120003207 | UNION SIMPLE PVC SANITARIO 4" | 4 |  |  | 4
535 | 110002271 | UNION UNIVERSAL A/C 1.1/2" SCH40 SOLDAR | 4 |  |  | 4
536 | 110002841 | UNION UNIVERSAL A/C 1/2" NPT X 3000LB | 4 |  |  | 4
537 | 110001665 | UNION UNIVERSAL GALV 1.1/2" PARA ROSCAR | 4 |  |  | 4
538 | 110000544 | UNION UNIVERSAL INOX 304 2" 150LBS PARA | 4 |  |  | 4
539 | 110001677 | VALVULA BOLA 2" FNPT | 4 |  |  | 4
540 | 110004113 | VALVULA BOLA INOX 2.1/2"X1000LB NPT 304 | 4 |  |  | 4
541 | 110004722 | VALVULA BOLA/INOX NPT 316 3/4" X 1000L | 4 |  |  | 4
542 | 110002279 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1" 600 LBS BRONCE | 4 |  |  | 4
543 | 110002698 | VALVULA CIERRE RAPIDO INOX 316L 3" | 4 |  |  | 4
544 | 110005216 | VALVULA COMPUERTA 2" INOX 316L ROSCADA | 4 |  |  | 4
545 | 110004114 | VALVULA DE BOLA INOX DE 1X1000LB NPT 304 | 4 |  |  | 4
546 | 110001693 | VALVULA DE GLOBO 2" 150 LBS A/C BRIDADA | 4 |  |  | 4
547 | 110002748 | VALVULA MARIPOSA 3" DISCO INOX T304 | 4 |  |  | 4
548 | 110002825 | VALVULA MARIPOSA A/C 3" INTER INOX 316 | 4 |  |  | 4
549 | 110002371 | VALVULA RETENCION 2" TIPO WAFER DOBLE DI | 4 |  |  | 4
550 | 120005350 | BALL VALVE 1.1/2" THREADED | 3 |  |  | 3
551 | 110000799 | BRIDA SLIP ON1.1/2" 150 LBS INOX 304 | 3 |  |  | 3
552 | 110000841 | CHEQUE COMPUERTA 1.1/2" 125LBS BRON. ROS | 3 |  |  | 3
553 | 110006388 | CHEQUE CORTINA BR 125/200# NPT 1" HBT | 3 |  |  | 3
554 | 110006051 | CODO A/C 1 1/2" X 90° SOCKET W X 6000LBS | 3 |  |  | 3
555 | 110000904 | CODO A/C 45º SCH80 2.1/2" PARA SOLDAR | 3 |  |  | 3
556 | 110002055 | CODO A/C 90º SCH40 6" PARA SOLDAR | 3 |  |  | 3
557 | 110001040 | CODO INOX 304L 90º SCH40 3" PARA SOLDAR | 3 |  |  | 3
558 | 120017730 | NIPLE INOX 304 SCH 40 2" X 2" | 3 |  |  | 3
559 | 110006676 | REDUC.CONC.A/C SCH-80 1 1/4 X 3/4 | 3 |  |  | 3
560 | 110006656 | REDUCCION CON INOX 304 1 1/2X1 1/4 SCH10 | 3 |  |  | 3
561 | 110006658 | REDUCCION CON INOX 304 3" X 2" SCH10 | 3 |  |  | 3
562 | 110006632 | REDUCCION CONC A234WPB 1"X1/2"SCH80 | 3 |  |  | 3
563 | 110006630 | REDUCCION CONC. AC 11/4" X 1" SCH80 | 3 |  |  | 3
564 | 110000346 | REDUCCION CONCENTRI INOX 1.1/2X1" SCH40 | 3 |  |  | 3
565 | 110005674 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 1.1/2X1" SCH80 | 3 |  |  | 3
566 | 110001322 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 2" X 1" SCH40 | 3 |  |  | 3
567 | 110004633 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 6" X 3" SCH40 | 3 |  |  | 3
568 | 110001327 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 6" X 4" SCH40 | 3 |  |  | 3
569 | 110000356 | REDUCCION CONCENTRICA INOX316L 2"X1.1/4 | 3 |  |  | 3
570 | 110001415 | TE A/C 1" 3000LBS SOCKET WELD | 3 |  |  | 3
571 | 120002586 | TE A/C 1/2" 3000LBS SOCKET WELD | 3 |  |  | 3
572 | 110001418 | TE A/C 2" SCH 40 PARA SOLDAR | 3 |  |  | 3
573 | 110003046 | TEE A/C 3" SCH 80 SOLDAR | 3 |  |  | 3
574 | 120017023 | TEE AC 3000# A105 SW 2" BOT | 3 |  |  | 3
575 | 120016515 | TEE INOX 2 1/2 304 | 3 |  |  | 3
576 | 110001521 | TUBERIA GALV 1/2" TIPO CONDUIT | 3 |  |  | 3
577 | 120016926 | UNION A/I 304 NPT DE 1" X 150LBS | 3 |  |  | 3
578 | 110002469 | UNION SIMP INOX 304 3/4150LBS ROSCA | 3 |  |  | 3
579 | 120001007 | UNION SIMPLE INOX 316L 1.1/2" 150LBS PAR | 3 |  |  | 3
580 | 110006270 | UNION SS304 150# A182 LIV NPT 3/4" | 3 |  |  | 3
581 | 110003023 | VALVULA BOLA INOX 316 BRIDADA 2"X150LB | 3 |  |  | 3
582 | 120006899 | VALVULA CHECK A/C 2" BRID 150 INT BRONCE | 3 |  |  | 3
583 | 110000561 | VALVULA CHEQUE TIPO WAFER 2.1/2" 150 LBS | 3 |  |  | 3
584 | 110002035 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1" 1000 LBS INOX | 3 |  |  | 3
585 | 120006227 | VALVULA COMPUERTA 1" BRIDADA 150LB BRONC | 3 |  |  | 3
586 | 110002363 | VALVULA COMPUERTA 3" 150 LBS A/C INTERIO | 3 |  |  | 3
587 | 110001688 | VALVULA DE BOLA A/C DE 1/2" X 150 LBS | 3 |  |  | 3
588 | 110006044 | VALVULA DE BOLA DE 1/2" ROSCADA NPT | 3 |  |  | 3
589 | 110002284 | VALVULA GLOBO 2" 150 LBS ACERO AL CARBON | 3 |  |  | 3
590 | 110001726 | VALVULA RETEN. 3" TIPO WAFER DOBLE DISCO | 3 |  |  | 3
591 | 110002361 | VALVULA RETENCION 3" TIPO WAFER DOBLE DI | 3 |  |  | 3
592 | 120006682 | CODO INOX 90° 316L DE 4" SCH10 LR | 2 |  |  | 2
593 | 120005307 | BALL VALVE FULL BORE 2" | 2 |  |  | 2
594 | 110002209 | BRIDA SLIP ON 12" 150 LBS A/C ASTM A105 | 2 |  |  | 2
595 | 110006725 | BRIDA SLIP ON 6" 150 LBS INOX AISI 304 | 2 |  |  | 2
596 | 110000792 | BRIDA SLIP ON 4" 150 LBS INOX 316L RF | 2 |  |  | 2
597 | 110000840 | CHEQUE COMPUERTA 1" 150 LBS BRONCE ROS | 2 |  |  | 2
598 | 110000844 | CHEQUE COMPUERTA 1.1/2" 150 LBS INOX BR. | 2 |  |  | 2
599 | 110002366 | CHEQUE COMPUERTA 2" 125 LBS BRONCE ROSCA | 2 |  |  | 2
600 | 110002249 | CHEQUE COMPUERTA 2" 150 LBS BRONCE ROSCA | 2 |  |  | 2
601 | 110000852 | CHEQUE COMPUERTA 3" 125 LBS BRONCE ROS | 2 |  |  | 2
602 | 110004763 | CHEQUE COMPUERTA DE 1/2" A/INOX NPT | 2 |  |  | 2
603 | 110006704 | CHEQUE HORIZONTAL A.INOX. DE 4" X 150 LB | 2 |  |  | 2
604 | 110006432 | CODO 45º AC 3000# A105 SW 2" MEG | 2 |  |  | 2
605 | 110000896 | CODO A/C 45º SCH40 6" PARA SOLDAR | 2 |  |  | 2
606 | 110003265 | CODO A/C 90° 1/2" 150LB NPT | 2 |  |  | 2
607 | 110000934 | CODO A/C 90º SCH40 3" PARA SOLDAR | 2 |  |  | 2
608 | 110006033 | CODO A/C 90º SCH40 4" PARA SOLDAR RC | 2 |  |  | 2
609 | 110006034 | CODO A/C 90º SCH40 8" PARA SOLDAR RC | 2 |  |  | 2
610 | 110006727 | CODO INOX 304L 90° 6" SCH 10 PARA SOLDAR | 2 |  |  | 2
611 | 120008453 | COUPLING A/C 3/4 X6000 SOCKET WELD | 2 |  |  | 2
612 | 110006607 | FLANCHE A/C CIEGO 4` X 150LBS ULMA | 2 |  |  | 2
613 | 110002321 | NIPLE ACERO AL CARBON 3" X 8" SCH 40 ROS | 2 |  |  | 2
614 | 110002287 | NIPLE ACERO INOXIDABLE AISI 304 1" X 2" | 2 |  |  | 2
615 | 120010819 | NIPLE INOX 304L DE 2" X 6" SCH40 | 2 |  |  | 2
616 | 110006651 | NIPLE SS304 S40 1" X 1.1/2" | 2 |  |  | 2
617 | 120007258 | REDUCCION BUSHING 1/2X1/4 NPT ACERO INOX | 2 |  |  | 2
618 | 110006463 | REDUCCION BUSHING INOX 1" X 1/2" | 2 |  |  | 2
619 | 120007096 | REDUCCION BUSHING INOX 304 1.1/4" X 1" | 2 |  |  | 2
620 | 110006730 | REDUCCION CON INOX 304 2" X 1 1/2" SCH40 | 2 |  |  | 2
621 | 110006731 | REDUCCION CON INOX 316 SCH40 3"X 1.1/2 | 2 |  |  | 2
622 | 110005941 | REDUCCION CONC. AC 21/2" X 2" SCH80 | 2 |  |  | 2
623 | 110002773 | REDUCCION CONCENT AC 5" X 2.1/2" SCH 40 | 2 |  |  | 2
624 | 110006732 | REDUCCION CONCENTR A/C 2" X 1 1/4" SCH40 | 2 |  |  | 2
625 | 110002137 | REDUCCION CONCENTR PVC 2" X 1.1/2" SCH80 | 2 |  |  | 2
626 | 110002264 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 8" X 6" SCH80 | 2 |  |  | 2
627 | 110000347 | REDUCCION CONCENTRICA INOX 1.1/2" X 1.1/ | 2 |  |  | 2
628 | 110000351 | REDUCCION CONCENTRICA INOX 3" X 2" SCH40 | 2 |  |  | 2
629 | 110000355 | REDUCCION CONCENTRICA INOX 316 3" X 2" S | 2 |  |  | 2
630 | 110006382 | REUCCION COPA A/C 1 X 1/2` X 3000L S.W. | 2 |  |  | 2
631 | 120005361 | SILENT CHECK VALVE 2" | 2 |  |  | 2
632 | 120018321 | TAPON A/C 2.1/2" 3000LBS ROSCADO | 2 |  |  | 2
633 | 120006454 | TAPON A/C MACHO 2" 150LBS ROSCADO | 2 |  |  | 2
634 | 120002567 | TAPON INOX AISI 316L M 3/4" 150 LBS ROS | 2 |  |  | 2
635 | 110006650 | TAPON M HEX SS304L 3000# NPT 1" MEG | 2 |  |  | 2
636 | 120004645 | TE A/C 2.1/2" SCH40 PARA SOLDAR | 2 |  |  | 2
637 | 120002598 | TE A/C 4" SCH80 PARA SOLDAR | 2 |  |  | 2
638 | 120015471 | TEE 2 " A/C SCH 80 | 2 |  |  | 2
639 | 120017938 | TEE A/CARBON 1` X3000LBS S.W. | 2 |  |  | 2
640 | 120017939 | TEE A/CARBON 3/4` X3000LBS S.W. | 2 |  |  | 2
641 | 120019330 | TEE DE 3/8" SCH 40 | 2 |  |  | 2
642 | 120017626 | TEE PVC SCH 80 1 1/2" | 2 |  |  | 2
643 | 110005202 | TUBERIA INOX 316L 1.1/2" SCH80 SIN COST | 2 |  |  | 2
644 | 110003014 | UNION SIMPLE 1/2" NPT INOX 316 - 150LBS | 2 |  |  | 2
645 | 110001627 | UNION SIMPLE A/C 3/8" 3000LBS ROSCAR | 2 |  |  | 2
646 | 110000534 | UNION UNIVERSAL A/C 2.1/2" 150LBS PARA R | 2 |  |  | 2
647 | 110001668 | UNION UNIVERSAL GALV 2" PARA ROSCAR | 2 |  |  | 2
648 | 110000541 | UNION UNIVERSAL INOX 304 1" 150LBS PARA | 2 |  |  | 2
649 | 180005166 | VALVULA COMPUERTA ROSCADA 2" BRONCE | 2 |  |  | 2
650 | 110006325 | VALVULA CHEQUE TIPO WAFER A CAPLETA 3" | 2 |  |  | 2
651 | 110002034 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1" 1000LB INOX NPT | 2 |  |  | 2
652 | 110002037 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1.1/2" 1000LB INOX | 2 |  |  | 2
653 | 110002039 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2" 1000 LBS INOX | 2 |  |  | 2
654 | 110000625 | VALVULA COMP 2" 125 LBS H/BRONCE FLG V/F | 2 |  |  | 2
655 | 120007523 | VALVULA COMP 2" 150 LBS BRID INT INOX | 2 |  |  | 2
656 | 110006642 | VALVULA COMP.INOX 3/16 ROS/1-1/4 NPT.X20 | 2 |  |  | 2
657 | 110004720 | VALVULA COMP/INOX NPT 316 2" X 800 | 2 |  |  | 2
658 | 110004761 | VALVULA DE ALIVIO BRONCE NPT 1" 6,6BAR | 2 |  |  | 2
659 | 110004111 | VALVULA DE BOLA INOX 1 1/2X150LB FLA 304 | 2 |  |  | 2
660 | 110000597 | VALVULA DE CIERRE RAPIDO 1/2" BRONCE ROS | 2 |  |  | 2
661 | 110000623 | VALVULA DE COMPUERTA 1.1/4" 150LBS INOX | 2 |  |  | 2
662 | 110006047 | VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2" TIPO WAFER | 2 |  |  | 2
663 | 110006606 | VALVULA MARIPOSA H/INOX 304/EPT NEGRO 6` | 2 |  |  | 2
664 | 110006703 | VÁLVULA MARIPOSA H/INOX. 316/EPT DE 4" | 2 |  |  | 2
665 | 110006584 | VALVULA P/D HIERRO V.A. BRONCE 10" FDA 1 | 2 |  |  | 2
666 | 120005349 | BALL VALVE 1.1/2" FLANGED | 1 |  |  | 1
667 | 110002320 | BRIDA SLIP ON 1.1/2" 150 LBS INOX AISI | 1 |  |  | 1
668 | 120006687 | BRIDA SLIP ON INOX 304 DE 3/4" 150L | 1 |  |  | 1
669 | 110007355 | BUSHING AC 3/6000# NPT 1 1/2" X 3/8" MEG | 1 |  |  | 1
670 | 110007354 | BUSHING AC 3/6000# NPT 1" X 3/8" MEG | 1 |  |  | 1
671 | 180014703 | CAP AC STD A234 WPB BW 20" APC | 1 |  |  | 1
672 | 110005217 | CHEQUE 2" INOX 316L ROSCADO | 1 |  |  | 1
673 | 110006240 | CHEQUE A/CARBON BOLA 3/4X800 NPT VELAN | 1 |  |  | 1
674 | 120003674 | CHEQUE COMPUERTA 2" 150 LBS BRONCE ROSC. | 1 |  |  | 1
675 | 110006271 | CHEQUE CORTINA AC 1.1/2" NPT 800 LB | 1 |  |  | 1
676 | 110006706 | CHEQUE HORIZONTAL A.INOX. DE 6" X 150 LB | 1 |  |  | 1
677 | 110005764 | CHEQUE HORIZONTAL BRONCE 1.1/4" ROS | 1 |  |  | 1
678 | 120006876 | CHEQUE VALVULA PIE 1.1/2" 125LBS NPT | 1 |  |  | 1
679 | 110006387 | CHEQUE VERTICAL BR NPT 1" HBT | 1 |  |  | 1
680 | 110000881 | CODO A/C 45° SCH80 2" PARA SOLDAR RL | 1 |  |  | 1
681 | 110000917 | CODO A/C 90º 3000LBS 1/2" PARA ROSCAR | 1 |  |  | 1
682 | 110001032 | CODO INOX 304 90º 150LBS 1.1/2" ROSCAR | 1 |  |  | 1
683 | 110005007 | CODO INOX 316 90º 150LBS 1 1/2" ROSCAR | 1 |  |  | 1
684 | 110006035 | CODO INOX 316L 90º SCH40 1.1/2 SOLDAR RC | 1 |  |  | 1
685 | 110006605 | DUO-CHEQUE HIERRO/INOX DE 2` | 1 |  |  | 1
686 | 180016151 | HALF COUPLING A/C 1` X3000LBS NPT | 1 |  |  | 1
687 | 110000104 | JUNTA DE EXPANSION 5" FLANCHADA NEOPRENO | 1 |  |  | 1
688 | 110000105 | JUNTA DE EXPANSION 6" FLANCHADA, NEOPREN | 1 |  |  | 1
689 | 120002111 | JUNTA DE EXPANSION EN CAUCHO 2" BRIDADA | 1 |  |  | 1
690 | 120017465 | NIPLE A/C 1" X 20 CMS SCH40 S/C | 1 |  |  | 1
691 | 110002424 | NIPLE INOX AISI 316L 1.1/2"X 2.1/2"SCH40 | 1 |  |  | 1
692 | 110006111 | REDUCCION 1.1/2 SW- 3/4" ROSCADA 6000LBS | 1 |  |  | 1
693 | 110005251 | REDUCCION A/C SCH 80 DE 3" A 1.1/2" | 1 |  |  | 1
694 | 120011448 | REDUCCION BUSHING 2 A 1" RB200100 GALV | 1 |  |  | 1
695 | 110003697 | REDUCCION BUSHING GALV 2" X 1.1/2" | 1 |  |  | 1
696 | 110000259 | REDUCCION BUSHING INOX 2X1.1/2" 316L 150 | 1 |  |  | 1
697 | 120006916 | REDUCCION BUSHING INOX 3/4 A 1/2" | 1 |  |  | 1
698 | 110006609 | REDUCCION BUSHING PVC SCH 80 SP/SW 4"X 3 | 1 |  |  | 1
699 | 110005942 | REDUCCION CONC. AC 2" X 11/2" SCH80 | 1 |  |  | 1
700 | 110006272 | REDUCCION CONCENTRI INOX 304 4X3" SCH40 | 1 |  |  | 1
701 | 110002421 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 4" X 2" SCH80 | 1 |  |  | 1
702 | 110002347 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 6" X 2" SCH40 | 1 |  |  | 1
703 | 110002444 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 6" X 3" SCH80 | 1 |  |  | 1
704 | 110001330 | REDUCCION CONCENTRICA A/C 6" X 5" SCH80 | 1 |  |  | 1
705 | 110000354 | REDUCCION CONCENTRICA INOX 304L 2" X 1.1 | 1 |  |  | 1
706 | 110002389 | REDUCCION CONCENTRICA INOX 316 2" X 1.1/ | 1 |  |  | 1
707 | 110006452 | REDUCCION COPA A/C NPT 2.1/2X2 X 300 | 1 |  |  | 1
708 | 110000365 | REDUCCION EXCENTRICA A/C 2.1/2" X 2" SCH | 1 |  |  | 1
709 | 110006255 | REDUCCION INOX SCH40 316L2-1/2 X 2`SMLS | 1 |  |  | 1
710 | 120005431 | SILENT CHECK VALVE 1" | 1 |  |  | 1
711 | 120005401 | SILENT CHECK VALVE 3" | 1 |  |  | 1
712 | 120018322 | TAPON INOX AISI 304 H 1" 3000LBS ROSCADO | 1 |  |  | 1
713 | 120002602 | TE A/C 6" SCH80 PARA SOLDAR | 1 |  |  | 1
714 | 120002626 | TE INOX 304L 1.1/2" SCH40 PARA SOLDAR | 1 |  |  | 1
715 | 120006973 | TEE 3/4" ROSCADA INOX AISI 304L | 1 |  |  | 1
716 | 120015694 | TEE AC 1-1/2" SW 3000 | 1 |  |  | 1
717 | 110006844 | TUBERIA A/C 6" SCH 160 SIN COSTURA | 1 |  |  | 1
718 | 110006998 | TUBERIA A/C 1" SCH 40 CON COSTURA ASTM | 1 |  |  | 1
719 | 110002871 | TUBERIA A/C 16" SCH 40 SIN COSTURA A106 | 1 |  |  | 1
720 | 110006997 | TUBERIA A/C 3/4" SCH 40 CON COSTURA ASTM | 1 |  |  | 1
721 | 110001649 | UNION SIMPLE INOX 316L 1" 150LBS ROSCAR | 1 |  |  | 1
722 | 120017466 | UNION UNIVERSAL A/C 3" X 3000LBS S/W | 1 |  |  | 1
723 | 110000531 | UNION UNIVERSAL A/C 1.1/2" 3000LBS SOCKE | 1 |  |  | 1
724 | 110006711 | VAL BO A216 WCB F304 PTFE 2" RF 150 H | 1 |  |  | 1
725 | 110007469 | VALVULA ACERO INOX 316 WAFER 3 175 PSI | 1 |  |  | 1
726 | 110004112 | VALVULA BOLA A/CARBON DE 2"X1000LB NPT | 1 |  |  | 1
727 | 110004691 | VALVULA CHEQUE CUER/INT BRONCE1.1/2"ROS | 1 |  |  | 1
728 | 110004690 | VALVULA CHEQUE CUER/INT BRONCE1.1/4"ROS | 1 |  |  | 1
729 | 110002229 | VALVULA CIERRE RAPIDO 1.1/2" 150 LBS BRO | 1 |  |  | 1
730 | 120007521 | VALVULA COMP 3/4"150 LBS ROS INT INOX | 1 |  |  | 1
731 | 110006123 | VALVULA COMP 8 V/F | 1 |  |  | 1
732 | 110004723 | VALVULA COMP/INOX NPT 316 1.1/2" X 800 | 1 |  |  | 1
733 | 110002449 | VALVULA COMPUERTA 2" 150LBS ACERO INOX 3 | 1 |  |  | 1
734 | 120006906 | VALVULA COMPUERTA A/C 2" 150 INT BRONCE | 1 |  |  | 1
735 | 110000578 | VALVULA DE BOLA BRONCE CROMADA DE 1 1/4" | 1 |  |  | 1
736 | 110004127 | VALVULA DE BOLA INOX DE 3/4X1000 LB NPT | 1 |  |  | 1
737 | 110006385 | VALVULA DE BOLA SS316 A182 NPT 1/2" | 1 |  |  | 1
738 | 110001690 | VALVULA DE CHEQUE BRONCE 1/2" | 1 |  |  | 1
739 | 110000583 | VALVULA DE CIERRE RAPIDO 1" 150 LBS A/C | 1 |  |  | 1
740 | 110000600 | VALVULA DE CIERRE RAPIDO 2" 300 LBS ACER | 1 |  |  | 1
741 | 110000605 | VALVULA DE CIERRE RAPIDO 3/4" 150 LBS AC | 1 |  |  | 1
742 | 110001694 | VALVULA DE GLOBO 3" 150 LBS A/C BRIDADA | 1 |  |  | 1
743 | 110002401 | VALVULA GLOBO 1.1/2 150 LBS BRONCE ROSCA | 1 |  |  | 1
744 | 110001705 | VALVULA GLOBO 2.1/2" 150 LBS A/C BRIDADA | 1 |  |  | 1
745 | 110001719 | VALVULA MARIPOSA 2.1/2" 150 LBS ASTMA395 | 1 |  |  | 1
746 | 110002794 | VALVULA MARIPOSA 8" DISCO INOX T304 | 1 |  |  | 1
747 | 110006705 | VÁLVULA MARIPOSA H/INOX. 316/EPT DE 6" | 1 |  |  | 1
748 | 110001723 | VALVULA PIE - CHEQUE1.1/2" 125 LBS NPT | 1 |  |  | 1
749 | 110004727 | VALVULA REGULADORA 1/2 BRONCE R 6 A 1BAR | 1 |  |  | 1
750 | 120016925 | YEE INOX 1" NPT MACHO | 1 |  |  | 1