## combustibles
Combustible Consumido en COTECMAR Mamonal, año 2015 | [7 empty] | Conversión Gas propano de Libra a Galón |  |  | Equivalencia de vales de galón de gasolina a Galón
Descripción |  | Cantidad | Unidad | Valor |  |  | Mamonal | 7870.9436 |  | Galones | 1581.3156 |  | Galones
ACPM |  | 66381 | galones | 502775442
Vales de Gasolina |  | 1253 | Unidad | 12500300
La quema de combustibles en todo tipo de industria manufacturera emiten CO2 , CH4 y N2O. En COTECMAR los hidrocarburos utilizados son: • Aceite Combustible Para Motores (ACPM) o diésel: es una mezcla de hidrocarburos obtenida a partir de la destilación fraccionada del petróleo; por lo tanto es un combustible fósil cuyos costos de destilación son menores al de la gasolina, pero contiene una mayor cantidad de compuestos minerales, azufre, óxidos de nitrógeno NOx (E- cultura Group, 2016)(Santamaría, 2001)(Giraldo, Osorio, & Carmona, 2003). En COTECMAR, se utiliza el ACPM para el llenado de equipos rodantes en un 90%, a veces también se usa para llenar generadores, sirve de apoyo al transporte interno de la corporación, apoyo al complejo Bocagrande e hidrolavadoras, representado un 10% o menos. • Gas propano:en COTECMAR se utiliza para todos los proyectos de reparación y construcción de buques en su proceso productivo. • Gasolina: es una mezcla manufacturada que no ocurre naturalmente en el ambiente, que se utiliza en motores de combustión interna(ATSDR, 2016). En COTECMAR la forma de utilizar la gasolina es a través de unos vales, cuyo valor individual es de 10.000 pesos. Se usan para las revistas antinarcóticos realizados por la Base Naval a los buques que llegan y se van.
Gas Propano |  | 33500 | Libra | 50652550
Precio promedio galón de gasolina año 2015 (EL TIEMPO, 2015). |  |  |  | 7905
Combustible Consumido en COTECMAR Mamonal, año 2015
Descripción |  | Cantidad | Unidad
ACPM |  | 66381 | galones
Vales de Gasolina |  | 1581.3156 | galones
Gas Propano |  | 7870.9436 | galones
Vehículos corporativos COTECMAR Mamonal | No | Fuel | DIRECCION | PLACAS | PROMEDIO MENSUAL | GALONES CONSUMIDOS ANUALES
| 1 | ACPM | GEFAD | MUN391-KKA375 | 181441.1 | 286.7501 |  | Precio promedio galón de gasolina año 2015 (EL TIEMPO, 2015). |  |  |  | 7905
| 1 | GASOLINA |  | GNQ958 | 225646.7 | 342.5377
| 1 | ACPM |  | GNM404 | 334866.1 | 529.2234 |  | Precio promedio galón de A.C.P.M año 2015 (EL TIEMPO, 2015). |  |  |  | 7593
| 1 | GASOLINA |  | GNM293 | 10000 | 15.1803
| 1 | GASOLINA | OFSIG | GNM371 - KFR920 | 184992.7 | 280.8238
| 1 | GASOLINA | OFSEG | GNL470 | 180588.1 | 274.1375 |  | Fuel | No. Vehiculos | Galones consumidos 2015
| 1 | GASOLINA |  | WMA68C | 40159.7 | 60.9635 |  | A.C.P.M | 10 | 3080.9662
| 1 | ACPM | GETHU | KFR919 | 85412.1 | 134.9855 |  | Gasolina | 10 | 3596.666
| 1 | GASOLINA |  | GNQ952 | 189565.1 | 287.7649
| 1 | ACPM | OFTICS | BPP134 - GNM371 | 256820.4 | 405.8797 |  | Nùmero de vehìculos corporativos asignados para el año 2015, informaciòn otorgada por el Departamento de mantenimiento
| 1 | GASOLINA |  | KKD456 - JBV264 | 504267.2 | 765.491
| 1 | GASOLINA | GECON | MUN729 | 73145.7 | 111.0371
| 1 | ACPM |  | KFR920 - KKD456 | 227575.2 | 359.6605
| 1 | ACPM |  | BPP135 | 378046.9 | 597.4665
| 1 | ACPM |  | GNM317 - MUN391 | 295007 | 466.2299
| 1 | GASOLINA | GEDIN | GNM363 | 324206.3 | 492.1538
| 1 | ACPM | GEMAM | KFR920 | 67350.3 | 106.4406
| 1 | GASOLINA |  | MUN729 | 297015 | 450.8767
| 1 | ACPM |  | GNM318 | 304410.8 | 481.0917
| 1 | ACPM | GECTI | GNM316 | 144860.5 | 228.938

## Electricidad
| Consumo de Energía COTECMAR |  | La energía E en kilovatios-hora (kWh) es igual a la potencia P en kilovatios (kW), multiplicado por el período de tiempo t en horas (h): E (kWh) = P (kW) × t (hr)
| KWh | MWh
2015 | Mamonal | Mamonal
Enero | 312923 | 312.923
Febrero | 265700 | 265.7
Marzo | 353347 | 353.347
Abril | 382150 | 382.15
Mayo | 407513 | 407.513
Junio | 295596 | 295.596
Julio | 369280 | 369.28
Agosto | 379857 | 379.857
Septiembre | 354126 | 354.126
Octubre | 402518 | 402.518
Noviembre | 380334 | 380.334
Diciembre | 384108 | 384.108
- | 4287452 | 4287.452
Total | 4287452 | 4287.452
NOMBRE | TIPO | TOTAL | Tipo | Nº de Equipos | Capacidad (kBTU) | CORRIENTE (A) | 1102.08
LAMPARAS 2 TUBOS | LED | 55 | Minisplit | 127 | 2274 | TENSION (V) | 220
| T5 (2X28W) | 325 | Central | 32 | 2355 | POTENCIA (KW) | 242.4576
| T8 (2X32W) | 362 | Ventana | 5 | 72 | TIEMPO USO/MES | 200
| T12 (2X39W) | 50 | Cassette | 3 | 108
LÁMPARA TIPO BALA | 1X20W | 48 | Hieleras | 2 | 60
LÁMPARA TIPO BALA | 2X20W | 25 | TOTAL | 169 | 4869
LAMPARAS 4 TUBOS | T5 (4X15W) | 90
| T8 (4X17W) | 52
LAMPARAS DE HALOGENO (1X11W) |  | 36
LAMPARAS DE EMERGENCIA |  | 38
LAMPARAS | 100W (METAL HALIDE) | 4
| 250W (METAL HALIDE) | 78
| 400W (METAL HALIDE) | 232
| 1000W (METAL HALIDE) | 164
| 250W (SODIO) | 56
| 400W (MERCURIO) | 12
REFLECTORES | 70W (METAL HALIDE) | 15

## Agua
Consumo de Agua COTECMAR
m3
2015 | Mamonal
Enero | 3158
Febrero | 3155
Marzo | 2809
Abril | 2940
Mayo | 3351
Junio | 2799
Julio | 2592
Agosto | 3309
Septiembre | 2970
Octubre | 2671
Noviembre | 2972
Diciembre | 2802
- | 35528
Total | 35528

## FACTORES DE EMISIÓN
Factores de emisión de electricidad consumida para Colombia |  | Los factores de emisión fueron calculados por la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia para el Sistema Interconectado Nacional (S.I.N) | Factores de emisión de combustibles fósiles para Colombia
|  |  | Combustible | Estado | Factor de emisión | Densidad | Poder calorífico | Factor de emisión
Mes | Unidad |  |  |  | (kg CO2 eq /GJ) | kg/m3 | MJ/L | (kg CO2 eq/galón)
- | kg CO2/kWh |  | A.C.P.M | Líquidos | 74.01 | 832 | 42.275 | 11.8268
enero | 0.2098 |  | Gasolina |  | 69.25 | 680 | 46 | 12.0412
febrero | 0.2074 |  | Gas propano | gas | 63.02 | 2.01 | 44 | 10.4815
marzo | 0.1715
abril | 0.2298
mayo | 0.2508
junio | 0.2286
julio | 0.182
agosto | 0.1882
septiembre | 0.1826
octubre | 0.1945
noviembre | 0.1686
diciembre | 0.1811
Promedio | 0.19957