## Requisitos Solicitados
REQUISITOS SOLICITADOS EN INVITACIÓN ABIERTA ADM 037-2024
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO MEDIANTE MODELO PPA PARA COTECMAR PLANTA MAMONAL
CUMPLE
1 | Especificaciones tecnicas | Si | No | OBSERVACIÓN (Breve observación que explique cómo la oferta articula o incluye el requisito indicado)
1.1 | Capacidad de generación energia solar del 25% en un area especifica de 5.500 metros cuadrados.
1.2 | Capacidad de generacion de energia sin uso de baterias.
1.3 | El oferente debe garantizar que en las áreas a instalar los paneles solares cuenten con la infraestructura segura necesaria para tal fin, somo podrían ser líneas de vida, rutas de acceso, sistema de apantallamiento y todas las adecuaciones pertinentes para realizar las instalaciones necesarias, para el optimo funcionamiento de los equipos.
1.4 | El oferente garantiza durante la vigencia del contrato el óptimo funcionamiento del sistema instalado, evidenciado en el suministro continuo del porcentaje de energia solar pactada en el contrado.
1.5 | El oferente deberá dar estricto cumplimiento a las diferentes normas de SSTT adoptadas por la corporación y la cartilla de proveedores.
1.6 | El oferente cuenta con personal especializado, debidamente certificado o con formación en dichas áreas y con experiencia mínima de 5 años.
1.7 | El oferente deberá realizar las gestiones requeridas y pertinentes para la implementacion del proyecto fotovoltaico con el operador y / o comercializador de la red.
1.8 | El oferente deberá considerar el impacto del consumo reactivo y mitigarlo si fuera necesario, lo anterior teniendo en cuenta que la corporacion esta siendo penalizada por este tema.
1.9 | El oferente realizara reunión de inicio del proyecto con el fin de establecer el cronograma con sus respectivos hitos, puntos de control y todas las observaciones importantes para el desarrollo del proyecto, esto se formalizara mediante un acta de inicio.
1.10 | El oferente cuenta con plan de mantenimiento preventivo.
1.11 | El oferente cuenta con un procedimiento establecido para atender mantenimientos correctivos.
1.12 | El oferente realizara desistalación de los equipos instalados y realizara disposicion final del material una vez terminado el contrato, de igual forma los que se generen por temas de mantenimientos, sin ningun costo adicional a lo ya acordado.
1.13 | El oferente garantiza que todos los sistemas y/o equipos instalados cuentan con los certificados acuerdo la normas ambientales y electricas, estos deben ser entregables.
1.14 | El oferente realizará la proyeccion economica durante la vigenica del contrato con el valor del costo KWH de energia solar, y costos adicionales que impacten la tarifa de los valores a facturar.
1.15 | El oferente realizará capacitación del funcionamiento del sistema instalado.
1.16 | El oferente dara a conocer las bondades en el impacto ambiental que se presenten por la implementacion del sistema fotovoltaico acuerdo la espectactiva de generación.
1.17 | El oferente debera garantizar que los excentes de energia solar producidos sean comprados por el provedor de energia convencional a precio de bolsa actual y este valor sea descontado de la factura de consumo generada en el mes.
1.18 | El oferente garantiza el seguimiento de la energia solar producida, la radiacción e informacion meteorologica con el fin de determinar el balance de energia ( energia convnecional consuminda Vs energia solar producida)
1.19 | La energia solar producida debe garantizar los valores normales de parametros electricos del sistema evitando fluctuacciones que afecten los equipos.
1.20 | El oferente debera garantizar el mantenimiento de las areas asignadas por la corporacion para la instalacion del sistema fotovoltaico, con el fin de evitar desgatses y/o posibles daños que no sean desgaste normal de estas areas.